**2019 m. II-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas  | Data  | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  **Plungės vandenvietė**  |
| 219. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis |  Medelyno g. 41 | 19-04-23 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 500 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 275. | 19-05-14 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 509 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 310. | 19-06-11 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 511 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 211. | Nausodžio seniūnija, vidaus čiaupas | Kulių g. 72 | 19-04-23 | 0 | 0 | 6 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 499 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 267. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 19-05-14 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 484 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 302. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaup. | Mendeno g. 4 | 19-06-11 | 0 | 0 | 8 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 504 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 268. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 19-05-14 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 487 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 212. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 19-04-23 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 504 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 303. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č. | V. Mačernio g. 47 | 19-06-11 | 0 | 0 | 6 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 509 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 269. | A. Jucio pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | A. Vaišvilos g. 32 | 19-05-14 | 0 | 0 | 6 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,64 | 483 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 213. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaup. | A. Jucio g. 2 | 19-04-23 | 0 | 0 | 6 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 514 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 271. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 19-05-14 | 0 | 0 | 9 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 486 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 304. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 19-06-11 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 512 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 214. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvad. | S. Nėries g. 79 | 19-04-23 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,72 | 502 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 270. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaup. | Telšių g. 27A | 19-05-14 | 0 | 0 | 7 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 484 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 305. | „Babrungo” pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Dariaus ir Girėno g.38E | 19-06-11 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 508 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 215. | Senamiesčio pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Minijos g. 5 | 19-04-23 | 0 | 0 | 8 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,76 | 509 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 272. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 19-05-14 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,71 | 491 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 306. | Plungės senelių globos namai, vidaus čiaupas | Birutės g. 4 | 19-06-11 | 0 | 0 | 8 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 508 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 216. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 19-04-23 | 0 | 0 | 6 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 505 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 273. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 19-05-14 | 0 | 0 | 15 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,71 | 486 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 307. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 19-06-11 | 0 | 0 | 7 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 505 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 308. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 19-06-11 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 513 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 217. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaup. | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 19-04-23 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,73 | 509 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** |
| 187. | Alsėdžių I vandenvietė, po nugeležin. | Makščių g. 2B | 19-04-08 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,48 | 527 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 189. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6B | 19-04-08 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 521 | < 1,0 | 3,4 | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** |
| 260. | Lieplaukalės v-tė, po nugeležinimo | Lieplaukalės k. | 19-05-13 | 0 | 0 | 7 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 507 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 262. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | Didvyčių k. | 19-05-13 | 0 | 0 | 8 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 507 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 263. | Glaudžių vandenvietė, gręžinys | Glaudžių k. | 19-05-13 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 523 | 3,0 | 5,3 | - |
| 264. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Glaudžių k. | 19-05-13 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 522 | 2,7 | 5,7 | - |
| 265. | Jovaišiškės vandenvietė, gręžinys | Jovaišiškės k. | 19-05-13 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 545 | 3,7 | 8,0 | - |
| 266. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Jovaišiškės k. | 19-05-13 | 0 | 0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 546 | 3,3 | 6,8 | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** |
| 167. | Kulių vandenvietė, po nugeležinimo | Žemaičių g. 9 | 19-04-01 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,69 | 770 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 169. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 19-04-01 | 0 | 0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 774 | < 1,0 | 3,4 | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** |
| 170. | Karklėnų vandenvietė, po nugeležin. | Karklėnų k. | 19-04-01 | 0 | 0 | 6 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,29 | 575 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 172. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 19-04-01 | 0 | 0 | 15 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,26 | 577 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 173. | Stonaičių vandenvietė, gręžinys Nr. 10219 | Stonaičių k. | 19-04-01 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 504 | 3,7 | 9,5 | - |
| 174. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus č. | Stonaičių k. | 19-04-01 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 505 | 4,0 | 8,4 | - |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** |
| 179. | Grumblių I vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 19-04-08 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,88 | 429 | < 1,0 | 6,8 | - |
| 180. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 19-04-08 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,27 | 659 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 181. | Grumblių prad. ugdymo centras, vidaus č. | Atžalyno g. 2 | 19-04-08 | 0 | 0 | 9 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,25 | 664 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 182. | Stanelių vandenvietė, po nugeležinimo | Stanelių k. | 19-04-08 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 587 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 184. | Stanelių pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Stanelių k. | 19-04-08 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 585 | < 1,0 | 4,6 | - |
| 185. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 19-04-08 | 0 | 0 | 1 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 590 | 4,0 | 11,0 | - |
| 186. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 19-04-08 | 0 | 0 | 16 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,39 | 590 | 4,0 | 11,8 | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** |
| 200. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 19-04-15 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,46 | 575 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 202. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 19-04-15 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 559 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 203. | Beržoro vandenvietė, po nugeležinimo | Beržoro k. | 19-04-15 | 0 | 0 | 7 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 471 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 205. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 19-04-15 | 0 | 0 | 16 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,36 | 473 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 233. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokšt. | Užpelkių k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 538 | 3,3 | 4,2 | - |
| 235. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 541 | 3,3 | 4,6 | - |
| 237. | Dovainių vandenvietė, vandens bokšt. | Dovainių k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 456 | 2,0 | 3,4 | - |
| 238. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 15 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 453 | 2,3 | 3,8 | - |
| 241. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 526 | 3,7 | 7,6 | - |
| 242. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 481 | 4,0 | 8,0 | - |
| 243. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 522 | 3,3 | 8,4 | - |
| 239. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 435 | 3,7 | 7,2 | - |
| 240. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 19-05-06 | 0 | 0 | 9 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 434 | 4,0 | 5,7 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** |
| 296. | Stalgėnų vandenvietė, po nugeležinimo | Stalgėnų k. | 19-06-10 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 410 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 298. | Stalgėnų pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 19-06-10 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 408 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 299. | Milašaičių vandenvietė, po nugeležinimo | Milašaičių k. | 19-06-10 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,28 | 482 | 1,0 | 9,1 | - |
| 301. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 19-06-10 | 0 | 0 | 19 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,35 | 484 | 1,3 | 9,1 | - |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** |
| 335. | Aleksandravo vandenvietė, po nugeležinimo | Aleksandravo k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,34 | 623 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 337. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 621 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 338. | Šateikių vandenvietė, po nugeležinimo | Šateikių k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 4 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 509 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 340. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | Šateikių k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 15 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 510 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 341. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k.  | 19-06-25 | 0 | 0 | 2 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 484 | 1,3 | 4,2 | - |
| 342. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 10 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,45 | 485 | 1,3 | 4,2 | - |
| 343. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 16 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,77 | 355 | 1,0 | 3,0 | - |
| 344. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 24 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,68 | 354 | < 1,0 | 3,8 | - |
| 345. | Narvaišių vandenvietė, po nugeležinimo | Narvaišių k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 521 | < 1,0 | 2,7 | - |
| 347. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 19-06-25 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 519 | < 1,0 | 2,7 | - |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** |
| 276. | Žemaičių Kalvarijos I v-tė, po nugeležinimo | Sedos skg. 3 | 19-05-20 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,43 | 602 | < 1,0 | 4,2 | - |
| 278. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 9 | 19-05-20 | 0 | 0 | 11 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 597 | < 1,0 | 5,3 | - |
| 279. | Gegrėnų vandenvietė, po nugeležinimo | Gegrėnų k. | 19-05-20 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,49 | 538 | < 1,0 | 3,4 | - |
| 281. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k. | 19-05-20 | 0 | 0 | 9 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 535 | < 1,0 | 3,0 | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** |
| 311. | Žlibinų vandenvietė, po nugeležinimo | Žlibinų k. | 19-06-17 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,23 | 651 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 313. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 19-06-17 | 0 | 0 | 13 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,20 | 654 | < 1,0 | 2,3 | - |
| 314. | Kantaučių vandenvietė, po nugeležinimo | Kantaučių k. | 19-06-17 | 0 | 0 | 5 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,30 | 662 | 1,0 | 2,3 | - |
| 316. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 19-06-17 | 0 | 0 | 12 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,15 | 660 | < 1,0 | 3,0 | - |
| 317. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k.  | 19-06-17 | 0 | 0 | 3 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 523 | 3,3 | 4,6 | - |
| 318. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 19-06-17 | 0 | 0 | 17 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,44 | 526 | 3,7 | 5,3 | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.