UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje

2019 m. programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai,

priskiriami B grupės rodikliams

| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio paėmimo vieta | Adresas | Data | Indikatoriniai | Toksiniai (cheminiai) | Mikro- biniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Amonis, mg/l | Bendroji geležis, µg/l | Manganas, µg/l | Aliuminis, µg/l | Sulfatas, mg/l | Chloridas, mg/l | Permanganato indeksas, mg/lO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Žarniniai entero-kokai, 100 ml |
| HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė) | 0,50 | 200 | 50 | 200 | 250 | 250 | 5,0 | 50 | 0,50 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Plungės vandenvietė ir Plungės miestas |  |
| 219. | Plungės v-tės II-o pakėlimo siurblių stotis (po nugelež.) | Medelyno g. 41, Noriškių k. | 19-04-23 | < 0,02 | 74 | < 10 | < 6 | 17 | 9,70 | 0,96 | 1,7 | < 0,004 | 0 |
| 275. |  |  | 19-05-14 | < 0,02 | 67 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,83 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 310. |  |  | 19-06-11 | 0,02 | 84 | 11 | < 6 | 19 | 10,6 | 0,76 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 211. | Nausodžio seniūnija, vidaus čiaupas | Kulių g. 72, Varkalių k. | 19-04-23 | < 0,02 | 25 | < 10 | < 6 | 16 | 9,97 | 0,90 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 267. | Plungės r. savivaldybės ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g. 89 | 19-05-14 | < 0,02 | 54 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,89 | 1,7 | < 0,004 | 0 |
| 302. | Plungės specialiojo ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 19-06-11 | < 0,02 | 65 | < 10 | < 6 | 18 | 10,6 | 0,83 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 268. | Plungės „Ryto” pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g. 98 | 19-05-14 | < 0,02 | 48 | < 10 | < 6 | 17 | 9,70 | 0,96 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 212. | Plungės lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 19-04-23 | < 0,02 | 59 | < 10 | < 6 | 16 | 9,70 | 1,0 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 303. | Plungės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č. | V. Mačernio g. 47 | 19-06-11 | < 0,02 | 50 | < 10 | < 6 | 17 | 10,6 | 0,89 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 269. | Plungės A. Jucio pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 19-05-14 | < 0,02 | 52 | < 10 | < 6 | 19 | 9,70 | 0,83 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 213. | Plungės lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 19-04-23 | < 0,02 | 52 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,96 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 271. | Plungės lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 19-05-14 | < 0,02 | 29 | < 10 | < 6 | 18 | 9,57 | 0,96 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 304. | Plungės meno mokykla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 19-06-11 | < 0,02 | 56 | < 10 | < 6 | 19 | 10,6 | 0,76 | 1,7 | < 0,004 | 0 |
| 214. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 19-04-23 | < 0,02 | 46 | < 10 | < 6 | 16 | 9,70 | 1,0 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 270. | Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27a | 19-05-14 | < 0,02 | 66 | < 10 | < 6 | 17 | 9,70 | 0,89 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 305. | Plungės „Babrungo” pagr. mokykla, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 19-06-11 | < 0,02 | 67 | < 10 | < 6 | 18 | 10,4 | 0,89 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 215. | Plungės Senamiesčio pagr. mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 19-04-23 | < 0,02 | 90 | < 10 | < 6 | 17 | 9,57 | 0,96 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 272. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 19-05-14 | < 0,02 | 69 | < 10 | < 6 | 16 | 9,57 | 0,89 | 1,7 | < 0,004 | 0 |
| 306. | Plungės parapijos senelių globos namai, vidaus čiaupas | Birutės g. 4 | 19-06-11 | < 0,02 | 40 | < 10 | < 6 | 18 | 10,5 | 0,89 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 216. | Plungės lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22b | 19-04-23 | < 0,02 | 68 | < 10 | < 6 | 16 | 9,57 | 0,96 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| 273. | Plungės „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25b | 19-05-14 | < 0,02 | 41 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,89 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 307. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 19-06-11 | < 0,02 | 39 | < 10 | < 6 | 18 | 10,5 | 0,83 | 1,7 | < 0,004 | 0 |
| 308. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 19-06-11 | < 0,02 | 47 | < 10 | < 6 | 17 | 10,6 | 0,83 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 217. | Prūsalių mokykla-darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 19-04-23 | < 0,02 | 47 | < 10 | < 6 | 16 | 9,57 | 1,0 | 1,9 | < 0,004 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alsėdžių seniūnija |
| 187. | Alsėdžių I vandenvietė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 19-04-08 | 0,02 | 16 | 16 | < 6 | 2 | 3,64 | 1,5 | 0,91 | 0,084 | 0 |
| 189. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6b | 19-04-08 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | 2 | 3,64 | 1,7 | 1,9 | < 0,004 | 0 |
| Babrungo seniūnija |
| 260. | Lieplaukalės vandenvietė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 19-05-13 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | 2 | 2,96 | 1,5 | 4,1 | < 0,004 | 0 |
| 262. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus čiaupas | Didvyčių k. | 19-05-13 | < 0,02 | 20 | < 10 | < 6 | 2 | 2,96 | 1,5 | 4,4 | < 0,004 | 0 |
| 263. | Glaudžių vandenvietė, gręžinys | Glaudžių k. | 19-05-13 | 0,77 | 2072 | 79 | 14 | 13 | 5,79 | 1,4 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 264. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Glaudžių k. | 19-05-13 | 0,76 | 2210 | 78 | 13 | 13 | 5,79 | 1,3 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 610. |  |  | 19-11-18 | < 0,02 | 36 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,96 | 1,8 | < 0,004 | 0 |
| 265. | Jovaišiškės vandenvietė, gręžinys | Jovaišiškės k. | 19-05-13 | 0,36 | 2046 | 77 | 12 | 22 | 8,49 | 1,2 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 266. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Jovaišiškės k. | 19-05-13 | 0,36 | 1823 | 76 | 10 | 20 | 8,49 | 1,1 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 611. |  |  | 19-11-18 | < 0,02 | 37 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,90 | 1,7 | < 0,004 | 0 |
| Kulių seniūnija |
| 167. | Kulių vandenvietė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 19-04-01 | 3,2 | 55 | 20 | < 6 | 2 | 3,77 | 3,0 | 0,27 | 0,008 | 0 |
| 169. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 19-04-01 | 2,2 | 11 | 22 | < 6 | 2 | 3,77 | 3,1 | 2,1 | 0,008 | 0 |
| Nausodžio seniūnija |
| 170. | Karklėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 19-04-01 | 0,07 | < 10 | < 10 | < 6 | 4 | 9,03 | 1,2 | 2,4 | 0,004 | 0 |
| 172. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 19-04-01 | < 0,02 | 40 | 13 | < 6 | 5 | 9,03 | 1,2 | 3,0 | 0,004 | 0 |
| 173. | Stonaičių vandenvietė, gręžinys | Stonaičių k. | 19-04-01 | 1,0 | 1071 | 12 | < 6 | 5 | 4,31 | 2,0 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 174. | Stonaičių socialinės globos namai, vidaus čiaupas | Stonaičių k. | 19-04-01 | 0,96 | 1288 | 17 | 7 | 5 | 4,31 | 1,7 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| Paukštakių seniūnija |
| 179. | Grumblių I vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 19-04-08 | 0,39 | 487 | 20 | < 6 | 4 | 3,91 | 3,5 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 180. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 19-04-08 | 0,03 | 21 | 112 | < 6 | 24 | 9,97 | 1,1 | 10,0 | 0,022 | 0 |
| 181. | Grumblių pradinio ugdymo skyrius, vidaus čiaupas | Grumblių k. | 19-04-08 | < 0,02 | < 10 | 46 | < 6 | 22 | 10,1 | 1,0 | 10,1 | < 0,004 | 0 |
| 185. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 19-04-08 | 3,1 | 1956 | 50 | 11 | 12 | 2,56 | 3,6 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 186. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 19-04-08 | 3,1 | 1929 | 49 | 11 | 10 | 2,56 | 3,6 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 182. | Stanelių vandenvietė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 19-04-08 | < 0,02 | 47 | < 10 | < 6 | 34 | 14,0 | 1,4 | 1,5 | < 0,004 | 0 |
| 184. | Stanelių pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | Stanelių k. | 19-04-08 | < 0,02 | 52 | 17 | < 6 | 35 | 14,0 | 1,4 | 0,56 | < 0,004 | 0 |
| Platelių seniūnija |  |
| 200. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 19-04-15 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | 20 | 16,6 | 0,71 | 6,9 | < 0,004 | 0 |
| 202. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 19-04-15 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | 22 | 13,9 | 0,84 | 3,9 | < 0,004 | 0 |
| 203. | Beržoro vandenvietė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 19-04-15 | < 0,02 | 16 | 28 | < 6 | 3 | 3,37 | 1,4 | 2,3 | < 0,004 | 0 |
| 205. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 19-04-15 | < 0,02 | 11 | 16 | < 6 | 5 | 3,37 | 1,5 | 2,5 | < 0,004 | 0 |
| 233. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | Užpelkių k. | 19-05-06 | 0,05 | 1012 | 62 | 6 | 35 | 11,3 | 0,71 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 235. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 19-05-06 | 0,10 | 1150 | 56 | < 6 | 33 | 11,3 | 0,96 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 237. | Dovainių vandenvietė, vandens bokštas | Dovainių k. | 19-05-06 | 0,50 | 625 | 15 | < 6 | 2 | 3,77 | 1,2 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 238. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 19-05-06 | 0,47 | 651 | 15 | < 6 | 3 | 3,64 | 1,2 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 239. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 19-05-06 | 0,17 | 1548 | 85 | 11 | 35 | 9,16 | 1,0 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 240. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 19-05-06 | 0,16 | 1738 | 95 | 10 | 32 | 9,16 | 0,96 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 241. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 19-05-06 | 1,2 | 1632 | 70 | 11 | 7 | 2,96 | 1,9 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 242. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 19-05-06 | 1,3 | 1431 | 54 | 10 | 7 | 4,04 | 1,7 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 243. | Parduotuvė Nr. 26, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 19-05-06 | 1,1 | 1680 | 68 | 13 | 7 | 2,96 | 1,9 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stalgėnų seniūnija |
| 296. | Stalgėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 19-06-10 | 0,10 | 13 | 35 | < 6 | 10 | 6,33 | 1,1 | 0,41 | 0,096 | 0 |
| 298. | Stalgėnų pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 19-06-10 | < 0,02 | 63 | 15 | < 6 | 8 | 6,74 | 0,71 | 0,46 | < 0,004 | 0 |
| 299. | Milašaičių vandenvietė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 19-06-10 | 0,78 | 68 | 46 | < 6 | 4 | 4,58 | 2,8 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 301. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 19-06-10 | 0,91 | 86 | 49 | < 6 | 6 | 4,58 | 2,8 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| Šateikių seniūnija |
| 335. | Aleksandravo vandenvietė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 19-06-25 | 0,85 | 88 | 50 | < 6 | 1 | 5,25 | 1,7 | 0,42 | < 0,004 | 0 |
| 337. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 19-06-25 | 0,79 | 63 | 49 | < 6 | 2 | 5,12 | 1,5 | 0,75 | 0,005 | 0 |
| 338. | Šateikių vandenvietė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 19-06-25 | 0,15 | 19 | 22 | < 6 | 1 | 3,77 | 1,3 | 1,6 | 0,023 | 0 |
| 340. | Šateikių pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | Šateikių k. | 19-06-25 | 0,11 | 85 | 38 | < 6 | 2 | 3,77 | 1,2 | 1,8 | 0,015 | 0 |
| 341. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | 19-06-25 | 0,75 | 848 | 40 | 7 | 5 | 3,37 | 1,5 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 342. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 19-06-25 | 0,44 | 746 | 37 | 7 | 4 | 3,37 | 1,4 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 343. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 19-06-25 | 0,29 | 331 | 56 | < 6 | 15 | 4,85 | 1,2 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 344. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 19-06-25 | 0,16 | 70 | 33 | < 6 | 14 | 4,85 | 1,0 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 345. | Narvaišių vandenvietė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 19-06-25 | 0,10 | 12 | 11 | < 6 | 3 | 3,77 | 1,0 | 2,0 | < 0,004 | 0 |
| 347. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 19-06-25 | 0,08 | 12 | 16 | < 6 | 3 | 3,77 | 0,90 | 2,3 | < 0,004 | 0 |
| Žemaičių Kalvarijos seniūnija |  |
| 276. | Žemaičių Kalvarijos I vandenvietė, po vandens gerin. | Sedos skg. 3 | 19-05-20 | 1,1 | 87 | 16 | < 6 | 1 | 3,10 | 2,1 | 1,2 | 0,007 | 0 |
| 278. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 1 | 19-05-20 | 0,79 | 89 | 21 | < 6 | 1 | 2,96 | 2,2 | 1,2 | 0,011 | 0 |
| 279. | Gegrėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 19-05-20 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | 8 | 3,64 | 0,90 | 2,4 | < 0,004 | 0 |
| 281. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k, | 19-05-20 | < 0,02 | 32 | 15 | < 6 | 10 | 3,64 | 1,0 | 1,1 | < 0,004 | 0 |
| Žlibinų seniūnija |  |
| 311. | Žlibinų vandenvietė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 19-06-17 | 0,16 | 15 | 20 | < 6 | 2 | 3,91 | 2,4 | 5,0 | 0,028 | 0 |
| 313. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 19-06-17 | < 0,02 | 10 | 15 | < 6 | < 1 | 3,91 | 2,4 | 5,5 | 0,006 | 0 |
| 314. | Kantaučių vandenvietė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 19-06-17 | 1,7 | 105 | 21 | < 6 | 2 | 3,64 | 3,3 | 0,34 | 0,006 | 0 |
| 316. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 19-06-17 | 0,57 | 78 | 22 | 6 | 1 | 3,64 | 3,3 | 5,1 | 0,121 | 0 |
| 317. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k. | 19-06-17 | 0,59 | 2088 | 76 | 10 | 10 | 3,77 | 1,6 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |
| 318. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 19-06-17 | 0,67 | 2152 | 78 | 11 | 10 | 3,77 | 1,5 | < 0,09 | < 0,004 | 0 |

Tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.

| Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2017) | Vandenvietės pavadinimas, mėginio ėmimo data |
| --- | --- | --- |
|  |  | Plungės vandenvietė, 2019-09-24 | Alsėdžių I vandenvietė, 2019-09-23 | Lieplaukalės vandenvietė, 2019-09-23 | Grumblių I vandenvietė, 2019-09-23 | Merkelių vandenvietė, 2019-09-23 | Gilaičių vandenvietė, 2019-09-23 | Milašaičių vandenvietė, 2019-09-23 | Alksnėnų vandenvietė, 2019-09-23 | Žlibinų vandenvietė, 2019-09-23 | Keturakių vandenvietė, 2019-09-23 | Stonaičių vandenvietė, 2019-09-23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Natris*, mg/l | 200* | 13,9 | 22,1 | 18,9 | 62,3 | 27,0 | 5,9 | 9,2 | 7,8 | 23,3 | 16,5 | 18,5 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Arsenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Boras, mg/l | 1,0 | 0,07 | < 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,10 | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | 0,07 | < 0,06 | 0,15 |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| Bromatas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Chromas, µg/l | 50 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,013 | 0,013 | 0,006 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008 | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,011 |
| Cianidai, µg/l | 50 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Fluoridas, mg/l | 1,5 | 0,36 | 0,28 | 0,31 | 0,75 | 0,30 | 0,18 | 0,33 | 0,28 | 0,33 | 0,31 | 0,40 |
| Švinas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Nikelis, µg/l | 20 | < 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pesticidai |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Pesticidų suma, µg/l | 0,50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Selenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |

* - geriamojo vandens indikatorinio rodiklio specifikuota vertė.

Tyrimai atlikti AB „Klaipėdos vanduo” Geriamojo vandens tyrimo laboratorijoje, Ryšininkų g. 11, Klaipėda.

| Mėginio ėmimo data | Tritis, Bq/l | Indikacinė dozė, mSv |
| --- | --- | --- |
|  | Tūrinis aktyvumas, Bq/l | Išplėstinė neapibrėžtis, Bq/l | Rezultatų vertinimas | Visuminis alfa aktyvumas, Bq/l | Išplėstinė neapibrėžtis, Bq/l | Visuminis beta aktyvumas (be 3H, 40K, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Išplėstinė neapibrėžtis, Bq/l | Visuminis beta aktyvumas (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Išplėstinė neapibrėžtis, Bq/l | Rezultatų vertinimas |

Plungės vandenvietė

| 2019-11-21 | 1,2 | ± 0,6 | Tirtame mėginyje neviršyta rodiklio, reglamentuojamo Lietuvos HN 24:2017, vertė: tričio tūrinis aktyvumas mažesnis už 100 Bq/l | 1,4 x 10-2 | ± 5,7 x 10-3 | 4,3 x 10-2 | ± 1,6 x 10-3 | 1,0 x 10-1 | ± 1,3 x 10-2 | Visuminis alfa aktyvumas mažesnis už 0,1 Bq/l, visuminis beta aktyvumas mažesnis už 1Bq/l. Tirtas geriamasis vanduo sąlygos metinę indikacinę dozę mažesnę už leistinąją 0,10 mSv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lieplaukalės vandenvietė

| 2019-11-21 | 1,8 | ± 0,6 | Tirtame mėginyje neviršyta rodiklio, reglamentuojamo Lietuvos HN 24:2017, vertė: tričio tūrinis aktyvumas mažesnis už 100 Bq/l | 1,6 x 10-2 | ± 5,0 x 10-3 | 6,0 x 10-2 | ± 2,2 x 10-3 | 1,0 x 10-1 | ± 1,3 x 10-2 | Visuminis alfa aktyvumas mažesnis už 0,1 Bq/l, visuminis beta aktyvumas mažesnis už 1Bq/l. Tirtas geriamasis vanduo sąlygos metinę indikacinę dozę mažesnę už leistinąją 0,10 mSv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dovainių vandenvietė

| 2019-11-21 | 2,0 | ± 0,6 | Tirtame mėginyje neviršyta rodiklio, reglamentuojamo Lietuvos HN 24:2017, vertė: tričio tūrinis aktyvumas mažesnis už 100 Bq/l | 1,2 x 10-1 | ± 1,0 x 10-2 | 1,7 x 10-1 | ± 6,8 x 10-3 | 2,6 x 10-1 | ± 1,5 x 10-2 | Visuminis alfa aktyvumas viršija 0,1 Bq/l, visuminis beta aktyvumas mažesnis už 1Bq/l. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Narvaišių vandenvietė

| 2019-11-21 | 2,3 | ± 0,6 | Tirtame mėginyje neviršyta rodiklio, reglamentuojamo Lietuvos HN 24:2017, vertė: tričio tūrinis aktyvumas mažesnis už 100 Bq/l | 3,6 x 10-2 | ± 5,7 x 10-3 | 1,3 x 10-1 | ± 5,3 x 10-3 | 2,7 x 10-1 | ± 1,5 x 10-2 | Visuminis alfa aktyvumas mažesnis už 0,1 Bq/l, visuminis beta aktyvumas mažesnis už 1Bq/l. Tirtas geriamasis vanduo sąlygos metinę indikacinę dozę mažesnę už leistinąją 0,10 mSv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tyrimai atlikti Radiacinės saugos centre, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.