UAB „PLUNGĖS VANDENYS”, įmonės kodas 169845485

Atitekančios nuotekos, 2019 metai

| Nuotekų valymo įrenginiai | Nukanalizuoto vandens kiekis, m3/metus | Kontroliuojamas teršalas |
| --- | --- | --- |
|  |  | BDS7 | Skendinčios medžiagos | Riebalai | Azotas (bendras) | Fosforas (bendras) |
|  |  | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg |
| Plungės NVĮ | 1924528 | 455,504 | 876630,285 | 228,101 | 438986,240 | 134,555 | 258955,331 | 42,194 | 81203,133 | 5,414 | 10418,812 |
| Platelių NVĮ | 32243 | 343,986 | 11091,153 | 165,407 | 5333,230 | - | - | 53,702 | 1731,504 | 7,624 | 245,817 |
| Aleksandravo NVĮ | 6877 | 286,505 | 1970,294 | 163,715 | 1125,870 | - | - | 58,532 | 402,525 | 9,691 | 66,646 |
| Milašaičių NVĮ | 4087 | 334,048 | 1365,254 | 144,341 | 589,922 | - | - | 95,991 | 392,317 | 11,196 | 45,757 |
| Karklėnų NVĮ | 5511 | 201,211 | 1108,874 | 94,392 | 520,195 | - | - | 24,180 | 133,257 | 2,744 | 15,124 |
| Kantaučių NVĮ | 9747 | 176,891 | 1724,155 | 89,045 | 867,924 | - | - | 29,288 | 285,467 | 3,013 | 29,367 |
| Šateikių NVĮ | 15327 | 255,778 | 3920,309 | 117,192 | 1796,205 | - | - | 54,008 | 827,776 | 7,770 | 119,087 |
| Narvaišių NVĮ | 5591 | 194,110 | 1085,269 | 96,371 | 538,808 | - | - | 12,424 | 69,465 | 1,710 | 9,562 |
| Stanelių NVĮ | 2800 | 275,705 | 771,977 | 161,496 | 452,190 | - | - | 76,417 | 213,967 | 11,645 | 32,605 |
| Stalgėnų NVĮ | 2460 | 202,626 | 498,460 | 93,967 | 231,158 | - | - | 42,164 | 103,723 | 5,350 | 13,161 |
| Žlibinų NVĮ | 2226 | 159,396 | 354,816 | 81,650 | 181,752 | - | - | 17,646 | 39,279 | 2,430 | 5,409 |
| Kulių NVĮ | 20641 | 261,238 | 5392,221 | 126,595 | 2613,054 | - | - | 47,221 | 974,679 | 6,502 | 134,215 |
| Žemaičių Kalvarijos NVĮ | 18118 | 218,080 | 3951,176 | 133,093 | 2411,387 | - | - | 42,954 | 778,249 | 6,815 | 123,478 |
| Alsėdžių NVĮ | 20677 | 265,341 | 5486,450 | 160,160 | 3311,618 | - | - | 61,456 | 1270,723 | 9,273 | 191,730 |
| Stonaičių NVĮ | 21360 | 217,196 | 4639,308 | 85,566 | 1827,698 | - | - | 52,243 | 1115,905 | 5,516 | 117,826 |
| Gegrėnų NVĮ | 592 | 184,250 | 109,076 | 76,500 | 45,268 | - | - | 26,750 | 15,836 | 2,428 | 1,437 |
| Bendras: | 2092785 | 439,653 | 920099,077 | 220,201 | 460832,519 | 134,555 | 258955,331 | 42,794 | 89557,805 | 5,529 | 11570,033 |

Išleidžiamos nuotekos, 2019 metai

| Nuotekų valymo įrenginiai | Nukanalizuoto vandens kiekis, m3/metus | Kontroliuojamas teršalas |
| --- | --- | --- |
|  |  | BDS7 | Skendinčios medžiagos | Riebalai | Azotas (bendras) | Fosforas (bendras) |
|  |  | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg |
| Plungės NVĮ | 1924528 | 10,079 | 19397,564 | 9,651 | 18573,938 | 15,133 | 29124,808 | 9,671 | 18612,051 | 0,707 | 1361,290 |
| Platelių NVĮ | 32243 | 4,513 | 145,518 | 9,058 | 292,056 | - | - | 26,143 | 842,929 | 3,957 | 127,571 |
| Aleksandravo NVĮ | 6877 | 11,875 | 81,667 | 14,705 | 101,126 | - | - | 25,158 | 173,011 | 4,768 | 32,787 |
| Milašaičių NVĮ | 4087 | 8,196 | 33,496 | 11,084 | 45,299 | - | - | 50,839 | 207,778 | 5,255 | 21,475 |
| Karklėnų NVĮ | 5511 | 6,872 | 37,870 | 13,445 | 75,916 | - | - | 7,386 | 40,702 | 0,353 | 1,948 |
| Kantaučių NVĮ | 9747 | 11,842 | 115,429 | 14,072 | 137,161 | - | - | 11,041 | 107,619 | 1,648 | 16,063 |
| Šateikių NVĮ | 15327 | 5,056 | 77,500 | 7,829 | 119,992 | - | - | 14,933 | 228,876 | 1,754 | 26,882 |
| Narvaišių NVĮ | 5591 | 8,695 | 48,612 | 14,106 | 78,865 | - | - | 10,374 | 58,000 | 1,125 | 6,291 |
| Stanelių NVĮ | 2800 | 8,510 | 23,828 | 15,412 | 43,154 | - | - | 36,596 | 102,468 | 4,679 | 13,102 |
| Stalgėnų NVĮ | 2460 | 7,590 | 18,672 | 12,101 | 29,768 | - | - | 12,981 | 31,932 | 2,778 | 6,834 |
| Žlibinų NVĮ | 2226 | 6,620 | 14,735 | 8,982 | 19,993 | - | - | 10,746 | 23,921 | 1,461 | 3,253 |
| Kulių NVĮ | 20641 | 5,675 | 117,138 | 9,064 | 187,081 | - | - | 10,359 | 213,811 | 1,360 | 28,079 |
| Žemaičių Kalvarijos NVĮ | 18118 | 4,004 | 72,550 | 8,515 | 154,269 | - | - | 18,802 | 340,648 | 1,706 | 30,905 |
| Alsėdžių NVĮ | 20677 | 6,134 | 126,830 | 11,119 | 229,909 | - | - | 17,316 | 358,046 | 1,680 | 34,735 |
| Stonaičių NVĮ | 21360 | 3,166 | 67,628 | 7,887 | 168,474 | - | - | 11,291 | 241,185 | 1,719 | 36,717 |
| Gegrėnų NVĮ | 592 | 12,250 | 7,252 | 15,750 | 9,324 | - | - | 19,250 | 11,396 | 2,005 | 1,187 |
| Bendras: | 2092785 | 9,741 | 20386,289 | 9,684 | 20266,325 | 15,133 | 29124,808 | 10,318 | 21594,373 | 0,836 | 1749,119 |

2020-01-23