**2020m. III-iame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai,priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniaidrumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | |
| 156. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 485 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 183. | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,50 | 505 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 209. | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,51 | 504 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 157. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,47 | 507 | < 1,0 | 3,8 | < 0,08 |
| 215. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendenog. 4 | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | 5,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 515 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 214. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 495 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 184. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 499 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 185. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”,vid. č | V. Mačernio g. 47 | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | 2,8 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 502 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 213. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,53 | 492 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 186. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,66 | 499 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 187. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 501 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 216. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,71 | 568 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 158. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | 7,6 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,52 | 498 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 188. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 502 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 218. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | 4,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 500 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 217. | Senamiesčio mokykla,vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 495 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 159. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | 1,3 x 102 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 502 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 160. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | 1,1 x 101 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 493 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 189. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 20-08-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,54 | 508 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 212. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 491 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 161. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | 7,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 491 | < 1,0 | 4,2 | < 0,08 |
| 162. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 20-07-28 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 506 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 211. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsaliųk. | 20-09-16 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 497 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | **10** | | | | | **11** | | | | | **12** | | | | | | **13** | | | | | **14** | | |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Makščių g. 2B | | | | | | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,53 | | | | | 512 | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,6 | | | | | - | | |
| 195. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | | Draugystės g. 6B | | | | | | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,40 | | | | | 519 | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Lieplaukalėsk. | | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,35 | | | | | 496 | | | | | < 1,0 | | | | | | 6,5 | | | | | - | | |
| 171. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | | | | | Lieplaukalėsk. | | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,40 | | | | | 497 | | | | | 1,3 | | | | | | 6,8 | | | | | - | | |
| 210. | 20-09-16 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,42 | | | | | 507 | | | | | 1,3 | | | | | | 6,8 | | | | | - | | |
| 01939/1 M | 20-09-23 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Žemaičių g. 9 | | | | | | 20-08-19 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,15 | | | | | 716 | | | | | 11,3 | | | | | | 6,1 | | | | | - | | |
| 180. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | | Aušros g. 24 | | | | | | 20-08-19 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,56 | | | | | 755 | | | | | < 1,0 | | | | | | 6,1 | | | | | - | | |
| 227. | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 4,9 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,34 | | | | | 733 | | | | | < 1,0 | | | | | | 6,1 | | | | | - | | |
| 01985/1 M | 20-09-30 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Karklėnųk. | | | | | | 20-08-19 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,50 | | | | | 576 | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | - | | |
| 182. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | | Karklėnųk. | | | | | | 20-08-19 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,44 | | | | | 578 | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | - | | |
| 228. | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,2 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,25 | | | | | 575 | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,7 | | | | | - | | |
| 177. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Stonaičių k. | | | | | | 20-08-19 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,43 | | | | | 497 | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,0 | | | | | - | | |
| 178. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | | | | | Stonaičių k. | | | | | | 20-08-19 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,44 | | | | | 499 | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,7 | | | | | - | | |
| 229. | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,28 | | | | | 499 | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | - | | |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | \*Grumblių I vandenvietė, gręžinys | | | | | Grumbliųk. | | | | | | Vandenvietė nebeeksploatuojama | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | | | | | Grumbliųk. | | | | | | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,1 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,26 | | | | | 6471 | | | | | 1,0 | | | | | | 3,8 | | | | | - | | |
| 201. | Grumbliųprad. ugdymo centras, vidaus čiaup. | | | | | Atžalyno g. 2 | | | | | | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 7,6 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,27 | | | | | 645 | | | | | < 1,0 | | | | | | 8,7 | | | | | - | | |
| 202. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Stanelių k. | | | | | | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | >200,5 | | | | | | 3,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,67 | | | | | 579 | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,2 | | | | | - | | |
| 01868/1 M | 20-09-16 | | | | | | - | | | | | | 15,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| 02221/1 M | 20-10-28 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| 203. | „Babrungoˮ progimnazijos Staneliųsk.,v. č. | | | | | Stanelių k. | | | | | | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 42,9 | | | | | | 7,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 8,02 | | | | | 564 | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,9 | | | | | - | | |
| 01868/2 M | 20-09-16 | | | | | | - | | | | | | 7,5 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| 02221/2 M | 20-10-28 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| 204. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | | | | | Merkelių k. | | | | | | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,42 | | | | | 583 | | | | | 3,3 | | | | | | 10,3 | | | | | - | | |
| 205. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | | Merkelių k. | | | | | | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,2 | | | | | | 1,0 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,45 | | | | | 587 | | | | | 4,0 | | | | | | 11,4 | | | | | - | | |
| 01866/1 M |  | | | | |  | | | | | | 20-09-16 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | Platelių vandenvietė, gręžinys | | | | | Platelių mstl. | | | | | | 20-07-14 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,39 | | | | | 564 | | | | | 1,3 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | |
| 139. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | | Mokyklos g. 3 | | | | | | 20-07-14 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,9 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,49 | | | | | 592 | | | | | < 1,0 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | |
| 191. | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,44 | | | | | 592 | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,3 | | | | | - | | |
| 140. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | | | | | Beržorok. | | | | | | 20-07-14 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,45 | | | | | 473 | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,2 | | | | | - | | |
| 141. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | | Beržorok. | | | | | | 20-07-14 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,36 | | | | | 477 | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,2 | | | | | - | | |
| 190. | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,6 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,37 | | | | | 471 | | | | | 1,3 | | | | | | 4,9 | | | | | - | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | | **10** | | | | | **11** | | | | | **12** | | | | | | **13** | | | | | **14** | | | |
| 142. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | | | | Užpelkių k. | | | | | 20-07-21 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,41 | | | | | 533 | | | | | 4,0 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | |
| 143. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Užpelkių k. | | | | | 20-07-21 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,9 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,39 | | | | | 534 | | | | | 1,7 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | |
| 192. | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,32 | | | | | 545 | | | | | 3,7 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | |
| 144. | \*Dovainių vandenvietė, vandens bokštas | | | | Dovainių k. | | | | | 20-07-21 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,9 | | | | | | 1,4 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,42 | | | | | 450 | | | | | 3,7 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | |
| 01424/1 M | 20-07-28 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 145. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Dovainių k. | | | | | 20-07-21 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,4 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,38 | | | | | 459 | | | | | 3,7 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | |
| 193. | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,0 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,34 | | | | | 539 | | | | | 2,7 | | | | | | 5,7 | | | | | - | | | |
| 172. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | | | | Gintališkėsk. | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 3,0 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,59 | | | | | 521 | | | | | 7,0 | | | | | | 4,9 | | | | | - | | | |
| 01865/1 M |  | | | |  | | | | | 20-09-16 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 173. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | | | | Gintališkėsk. | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,68 | | | | | 480 | | | | | 5,7 | | | | | | 6,5 | | | | | - | | | |
| 174. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Gintališkėsk. | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,62 | | | | | 529 | | | | | 5,7 | | | | | | 4,9 | | | | | - | | | |
| 230. | 20-09-30 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,40 | | | | | 436 | | | | | 5,7 | | | | | | 4,9 | | | | | - | | | |
| 175. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | | | | Gilaičiųk. | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,65 | | | | | 437 | | | | | 10,0 | | | | | | 4,2 | | | | | - | | | |
| 01727/1 M | 20-09-01 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 176. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Gilaičiųk. | | | | | 20-08-12 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 2,7 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,55 | | | | | 441 | | | | | 8,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | |
| 01727/2 M | 20-09-01 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 231. | 20-09-30 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | 7,48 | | | | | 523 | | | | | 8,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | | Stalgėnųk. | | | | | | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,2 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,45 | | | | | 411 | | | | | 1,3 | | | | | | 4,2 | | | | | - | | | |
| 01983/1 M | 20-09-30 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 224. | „Rytoˮ pagrindinės m-klos Stalgėnųsk.,v. č. | | | | Stalgėnųk. | | | | | | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,9 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,49 | | | | | 416 | | | | | 1,0 | | | | | | 3,8 | | | | | - | | | |
| 01983/2 M | 20-09-30 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 225. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Milašaičiųk. | | | | | | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 5,3 | | | | | | 3,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,27 | | | | | 481 | | | | | 1,3 | | | | | | 9,1 | | | | | - | | | |
| 01982/1 M | 20-09-30 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| 226. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Milašaičiųk. | | | | | | 20-09-23 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 5,3 | | | | | | 9,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,25 | | | | | 482 | | | | | 1,3 | | | | | | 8,7 | | | | | - | | | |
| 01982/2 M | 20-09-30 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | | | |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | | Aleksandravok. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,28 | | | | | 613 | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,8 | | | | | - | | | | |
| 151. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Aleksandravok. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,25 | | | | | 602 | | | | | 2,3 | | | | | | 4,1 | | | | | - | | | | |
| 232. | 20-09-30 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,22 | | | | | 608 | | | | | 2,3 | | | | | | 4,1 | | | | | - | | | | |
| 152. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | | Šateikiųk. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,39 | | | | | 507 | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,0 | | | | | - | | | | |
| 153. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | | Šateikiųk. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,41 | | | | | 511 | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | | |
| 233. | 20-09-30 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,33 | | | | | 507 | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | | |
| 154. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | | Kadaičiųk. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 2,3 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,47 | | | | | 481 | | | | | 1,7 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | | |
| 155. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Kadaičiųk. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,40 | | | | | 483 | | | | | 2,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | | |
| 234. | 20-09-30 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 8,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,45 | | | | | 478 | | | | | 2,0 | | | | | | 3,4 | | | | | - | | | | |
| 146. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | | Alksnėnųk. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,61 | | | | | 358 | | | | | 2,7 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | | |
| 147. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Alksnėnųk. | | | | | 20-07-21 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,1 x 102 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,56 | | | | | 380 | | | | | 2,3 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | | | | |
| 235. |  | | | | 20-09-30 | | | | | | | < 1,0 | | | | | | 11,1 | | | | | | 1,4 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,64 | | | | | 351 | | | | | 2,3 | | | | | | < 2,0 | | | | | | - | | | | |
| **1** | **2** | **3** | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | **10** | | | | | **11** | | | | | **12** | | | | | | **13** | | | | | **14** | |
| 02046/1 M |  |  | | | | | | | | | | | 20-10-07 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| 148. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišiųk. | | | | | | | | | | | 20-07-21 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,56 | | | | | 516 | | | | | < 1,0 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | |
| 149. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišiųk. | | | | | | | | | | | 20-07-21 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,44 | | | | | 517 | | | | | < 1,0 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | |
| 236. | 20-09-30 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,0 | | | | | | 6,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,51 | | | | | 512 | | | | | < 1,0 | | | | | | < 2,0 | | | | | - | |
| 02047/1 M | 20-10-07 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | | - | |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | | | Sedos skg. 3 | | | | | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 9,0 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,24 | | | | | | | 574 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,9 | | | | | - |
| 197. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | | | Gluosnių al. 9 | | | | | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 1,7 x 101 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,28 | | | | | | | 576 | | | | | | 1,3 | | | | | | 5,7 | | | | | - |
| 198. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | Gegrėnųk. | | | | | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,49 | | | | | | | 530 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,0 | | | | | - |
| 199. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | Gegrėnųk. | | | | | 20-09-01 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 8,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,47 | | | | | | | 534 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,0 | | | | | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | | | Žlibinųk. | | | | | 20-08-05 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,31 | | | | | | | 623 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,6 | | | | | - |
| 164. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | Žlibinųk. | | | | | 20-08-05 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,28 | | | | | | | 625 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,6 | | | | | - |
| 206. | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,30 | | | | | | | 620 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 4,9 | | | | | - |
| 165. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | | | Kantaučiųk. | | | | | 20-08-05 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,26 | | | | | | | 659 | | | | | | 1,3 | | | | | | 5,7 | | | | | - |
| 166. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | Kantaučiųk. | | | | | 20-08-05 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,22 | | | | | | | 659 | | | | | | 5,3 | | | | | | 6,1 | | | | | - |
| 207. | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,22 | | | | | | | 661 | | | | | | 1,0 | | | | | | 6,4 | | | | | - |
| 167. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | | | Keturakiųk. | | | | | 20-08-05 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 3,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,53 | | | | | | | 520 | | | | | | 6,7 | | | | | | 4,2 | | | | | - |
| 168. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | Keturakiųk. | | | | | 20-08-05 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | < 1,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,45 | | | | | | | 523 | | | | | | 8,0 | | | | | | 5,7 | | | | | - |
| 208. | 20-09-09 | | | | | | < 1,0 | | | | | | 15,0 | | | | | | 7,0 | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | | | 7,39 | | | | | | | 530 | | | | | | 4,0 | | | | | | 6,8 | | | | | - |
| 01867/1 M | 20-09-16 | | | | | | - | | | | | | < 1,0 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | | | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

(\*) – Grumblių I vandenvietė nebeeksploatuojama nu 2020 m. rugsėjo 1 d., Dovainių vandenvietė nebeeksploatuojama nuo 2020 m. rugsėjo 16 d.

Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.