UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje

2020 m. programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai,

priskiriami B grupės rodikliams

| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio paėmimo vieta | Adresas | Data | Indikatoriniai | Toksiniai (cheminiai) | Mikro- biniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Amonis, mg/l | Bendroji geležis, µg/l | Manganas, µg/l | Aliuminis, µg/l | Sulfatas, mg/l | Chloridas, mg/l | Permanganato indeksas, mg/lO2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Žarniniai entero-kokai, 100 ml |
| HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė) | 0,50 | 200 | 50 | 200 | 250 | 250 | 5,0 | 50 | 0,50 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Plungės vandenvietė ir Plungės miestas |  |
| 156. | Plungės v-tės II-o pakėlimo siurblių stotis (po nugelež.) | Medelyno g. 41, Noriškių k. | 20-07-28 | < 0,02 | 84 | < 10 | < 6 | 18 | 10,6 | 0,76 | 0,73 | < 0,004 | < 1,0 |
| 183. |  |  | 20-08-26 | < 0,02 | 56 | < 10 | < 6 | 20 | 12,1 | 1,4 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 209. |  |  | 20-09-16 | < 0,02 | 68 | < 10 | < 6 | 18 | 10,6 | 0,77 | 2,0 | < 0,004 | < 1,0 |
| 157. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g. 89 | 20-07-28 | < 0,02 | 90 | < 10 | < 6 | 18 | 10,1 | 0,83 | 0,64 | < 0,004 | < 1,0 |
| 215. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 20-09-16 | < 0,02 | 66 | < 10 | < 6 | 20 | 10,4 | 0,84 | 1,9 | < 0,004 | < 1,0 |
| 214. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g. 98 | 20-09-16 | < 0,02 | 49 | < 10 | < 6 | 17 | 9,70 | 0,77 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 184. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 20-08-26 | < 0,02 | 40 | < 10 | < 6 | 15 | 9,97 | 1,1 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 185. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 20-08-26 | < 0,02 | 35 | < 10 | < 6 | 16 | 10,4 | 0,90 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 213. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 20-09-16 | < 0,02 | 53 | < 10 | < 6 | 19 | 10,1 | 0,90 | 1,9 | < 0,004 | < 1,0 |
| 186. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 20-08-26 | < 0,02 | 25 | < 10 | < 6 | 18 | 10,1 | 0,84 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 187. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 20-08-26 | < 0,02 | 35 | < 10 | < 6 | 16 | 9,43 | 1,0 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 216. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 20-09-16 | < 0,02 | 57 | < 10 | < 6 | 19 | 10,6 | 0,77 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 158. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 20-07-28 | < 0,02 | 78 | < 10 | < 6 | 17 | 10,0 | 0,89 | 0,64 | < 0,004 | < 1,0 |
| 188. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27a | 20-08-26 | < 0,02 | 43 | < 10 | < 6 | 16 | 9,70 | 1,0 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 218. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 20-09-16 | < 0,02 | 69 | < 10 | < 6 | 19 | 9,70 | 0,90 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 217. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 20-09-16 | < 0,02 | 91 | < 10 | < 6 | 17 | 9,43 | 0,90 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 159. | „Prezo” kepyklėlė, vidaus čiaupas | Vytauto g. 11 | 20-07-28 | < 0,02 | 96 | < 10 | < 6 | 17 | 10,2 | 0,76 | 0,74 | < 0,004 | < 1,0 |
| 160. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 20-07-28 | < 0,02 | 84 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,89 | 0,73 | < 0,004 | < 1,0 |
| 189. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22b | 20-08-26 | < 0,02 | 33 | < 10 | < 6 | 16 | 9,83 | 1,0 | 2,0 | < 0,004 | < 1,0 |
| 212. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25b | 20-09-16 | < 0,02 | 42 | < 10 | < 6 | 18 | 9,43 | 0,84 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 161. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 20-07-28 | < 0,02 | 95 | < 10 | < 6 | 18 | 9,70 | 0,71 | 0,71 | < 0,004 | < 1,0 |
| 162. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 20-07-28 | < 0,02 | 120 | < 10 | < 6 | 20 | 10,2 | 0,83 | 0,70 | < 0,004 | < 1,0 |
| 211. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 20-09-16 | < 0,02 | 48 | < 10 | < 6 | 16 | 10,4 | 0,84 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alsėdžių seniūnija |
| 194. | Alsėdžių I vandenvietė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 20-09-01 | < 0,02 | 48 | 17 | < 6 | 3 | 3,36 | 1,4 | 1,7 | 0,006 | < 1,0 |
| 195. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6b | 20-09-01 | < 0,02 | 15 | < 10 | < 6 | 2 | 2,70 | 1,4 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| Babrungo seniūnija |
| 170. | Lieplaukalės vandenvietė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 20-08-12 | < 0,02 | 35 | 11 | < 6 | < 1 | 3,23 | 1,3 | 4,3 | 0,006 | < 1,0 |
| 171. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus čiaupas | Didvyčių k. | 20-08-12 | < 0,02 | < 10 | 11 | < 6 | < 1 | 2,69 | 1,6 | 4,2 | < 0,004 | < 1,0 |
| Kulių seniūnija |
| 179. | Kulių vandenvietė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 20-08-19 | 3,9 | 22 | 22 | < 6 | < 1 | 4,31 | 2,3 | 1,1 | < 0,004 | < 1,0 |
| 180. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 20-08-19 | 2,9 | 19 | 18 | < 6 | 1 | 3,77 | 2,4 | 1,1 | 0,042 | < 1,0 |
| Nausodžio seniūnija |
| 181. | Karklėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 20-08-19 | 0,50 | < 10 | < 10 | < 6 | 6 | 9,43 | 3,4 | 0,66 | < 0,004 | < 1,0 |
| 182. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 20-08-19 | < 0,02 | < 10 | 10 | < 6 | 5 | 7,95 | 3,5 | 2,2 | < 0,004 | < 1,0 |
| 177. | Stonaičių vandenvietė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 20-08-19 | < 0,02 | < 10 | 10 | < 6 | < 1 | 4,58 | 3,2 | 3,5 | < 0,004 | < 1,0 |
| 178. | Stonaičių socialinės globos namai, vidaus čiaupas | Stonaičių k. | 20-08-19 | < 0,02 | 16 | < 10 | < 6 | < 1 | 4,31 | 3,5 | 3,0 | < 0,004 | < 1,0 |
| Paukštakių seniūnija |
|  | **Grumblių I vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | Grumblių k. | 20-09-09 | < 0,02 | < 10 | 184 | 6 | 24 | 7,95 | 1,0 | 8,8 | 0,017 | < 1,0 |
| 201. | Grumblių pradinio ugdymo skyrius, vidaus čiaupas | Grumblių k. | 20-09-09 | < 0,02 | 701 | < 10 | < 6 | 26 | 7,81 | 0,77 | 8,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 204. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 20-09-09 | 3,2 | 1895 | 49 | 13 | 11 | 2,96 | 4,2 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 205. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 20-09-09 | 3,9 | 1949 | 71 | 14 | 11 | 2,29 | 3,6 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 202. | Stanelių vandenvietė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 20-09-09 | < 0,02 | 12 | < 10 | < 6 | 34 | 13,5 | 1,5 | 1,4 | < 0,004 | < 1,0 |
| 203. | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., vidaus čiaupas | Stanelių k. | 20-09-09 | < 0,02 | 698 | 81 | < 6 | 32 | 14,8 | 1,3 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| Platelių seniūnija |  |
| 138. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 20-07-15 | 0,12 | 199 | 48 | < 6 | 23 | 9,57 | 0,51 | 2,6 | 0,008 | < 1,0 |
| 139. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 20-07-15 | < 0,02 | 85 | < 10 | < 6 | 22 | 16,7 | 0,63 | 5,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 140. | Beržoro vandenvietė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 20-07-15 | 0,12 | 92 | 45 | < 6 | 4 | 3,23 | 1,2 | 1,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 141. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 20-07-15 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | 4 | 3,50 | 1,3 | 2,9 | < 0,004 | < 1,0 |
| 142. | Užpelkių vandenvietė, vandens bokštas | Užpelkių k. | 20-07-21 | 0,07 | 1123 | 75 | < 6 | 32 | 11,18 | 0,89 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 143. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 20-07-21 | 0,03 | 86 | 56 | < 6 | 31 | 11,05 | 0,13 | < 0,09 | < 0,004 | Aptikta* |
| 01423/ 1 M |  |  | 20-07-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 1,0 |
| 144. | **Dovainių vandenvietė, vandens bokštas | Dovainių k. | 20-07-21 | 0,52 | 514 | 22 | < 6 | 2 | 3,50 | 0,70 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 145. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 20-07-21 | 0,46 | 514 | 18 | < 6 | 5 | 4,58 | 0,76 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 175. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 20-08-12 | 0,14 | 3235 | 72 | 10 | 38 | 8,36 | 0,57 | 0,28 | < 0,004 | < 1,0 |
| 176. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 20-08-12 | 0,07 | 2106 | 102 | 11 | 35 | 10,6 | 0,25 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 172. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-08-12 | 1,3 | 1615 | 66 | 9 | 6 | 2,29 | 1,3 | 1,6 | < 0,004 | < 1,0 |
| 173. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 20-08-12 | 1,2 | 1350 | 51 | 11 | 5 | 2,83 | 1,6 | 0,21 | < 0,004 | < 1,0 |
| 174. | Parduotuvė Nr. 26, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 20-08-12 | 1,1 | 1631 | 69 | 6 | 6 | 3,77 | 1,0 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| Stalgėnų seniūnija |
| 223. | Stalgėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 20-09-23 | < 0,02 | 14 | 44 | < 6 | 10 | 5,39 | 0,32 | 1,0 | < 0,004 | < 1,0 |
| 224. | „Rytoˮ pagrindinės m-klos Stalgėnų sk., vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 20-09-23 | 0,26 | 44 | 44 | < 6 | 8 | 6,06 | 0,39 | 0,30 | < 0,004 | < 1,0 |
| 225. | Milašaičių vandenvietė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 20-09-23 | 0,88 | 330 | 75 | < 6 | 3 | 4,72 | 2,6 | 0,21 | < 0,004 | < 1,0 |
| 226. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 20-09-23 | 0,88 | 907 | 80 | < 6 | 7 | 4,45 | 1,5 | 0,23 | < 0,004 | < 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šateikių seniūnija |
| 150. | Aleksandravo vandenvietė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 20-07-21 | 0,75 | 432 | 27 | < 6 | 2 | 4,58 | 0,77 | 0,27 | 0,139 | < 1,0 |
| 151. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 20-07-21 | < 0,02 | 40 | 16 | < 6 | 2 | 4,18 | 0,42 | 2,3 | 0,005 | < 1,0 |
| 152. | Šateikių vandenvietė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 20-07-21 | 0,25 | 10 | 26 | < 6 | < 1 | 3,37 | 0,58 | 0,23 | 0,007 | < 1,0 |
| 153. | Šateikių pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | Šateikių k. | 20-07-21 | < 0,02 | 26 | 9 | < 6 | < 1 | 3,37 | 0,35 | 1,2 | < 0,004 | < 1,0 |
| 154. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | 20-07-21 | 0,43 | 758 | 29 | 7 | 4 | 3,91 | 0,32 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 155. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 20-07-21 | 0,42 | 490 | 31 | 7 | 3 | 3,37 | 0,90 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 146. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 20-07-21 | 0,09 | 328 | 78 | < 6 | 20 | 4,98 | 1,16 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 147. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 20-07-21 | 0,04 | 97 | 10 | < 6 | 15 | 4,58 | 1,03 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 148. | Narvaišių vandenvietė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 20-07-21 | < 0,02 | 11 | 13 | < 6 | 2 | 3,37 | 0,58 | 1,28 | < 0,004 | < 1,0 |
| 149. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 20-07-21 | < 0,02 | 73 | < 10 | < 6 | 2 | 3,77 | 0,39 | 1,62 | < 0,004 | < 1,0 |
| Žemaičių Kalvarijos seniūnija |  |
| 196. | Žemaičių Kalvarijos I vandenvietė, po vandens gerin. | Sedos skg. 3 | 20-09-01 | 1,2 | 73 | 15 | < 6 | 3 | 2,83 | 2,5 | 1,0 | 0,018 | < 1,0 |
| 197. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 1 | 20-09-01 | 0,94 | 211 | 23 | < 6 | 2 | 2,83 | 2,5 | 0,58 | 0,017 | < 1,0 |
| 198. | Gegrėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 20-09-01 | < 0,02 | 12 | < 10 | < 6 | 8 | 3,23 | 0,44 | 1,8 | < 0,004 | < 1,0 |
| 199. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k, | 20-09-01 | < 0,02 | 14 | < 10 | < 6 | 8 | 3,50 | 0,51 | 0,90 | < 0,004 | < 1,0 |
| Žlibinų seniūnija |  |
| 163. | Žlibinų vandenvietė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 20-08-05 | < 0,02 | 12 | < 10 | < 6 | < 1 | 4,04 | 0,83 | 2,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 164. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 20-08-05 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 6 | < 1 | 4,04 | 1,3 | 2,7 | < 0,004 | < 1,0 |
| 165. | Kantaučių vandenvietė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 20-08-05 | 1,6 | 408 | 11 | < 6 | 2 | 2,69 | 1,8 | 0,25 | < 0,004 | < 1,0 |
| 166. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 20-08-05 | 1,8 | 2036 | 60 | 9 | 9 | 2,69 | 2,9 | 0,22 | < 0,004 | < 1,0 |
| 167. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k. | 20-08-05 | 0,83 | 2273 | 77 | 10 | 8 | 2,29 | 0,83 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |
| 168. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 20-08-05 | 0,83 | 2819 | 76 | 11 | 12 | 2,42 | 1,8 | < 0,09 | < 0,004 | < 1,0 |

Pastaba. (*) – tirtame mėginio tūryje gali būti aptikta nuo 1 iki 2 KSV/tirtame kiekyje.

(**) – Grumblių I vandenvietė nebeeksploatuojama nu 2020 m. rugsėjo 1 d., Dovainių vandenvietė nebeeksploatuojama nuo 2020 m. rugsėjo 16 d.

Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.

| Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2017) | Vandenvietės pavadinimas, mėginio ėmimo data |
| --- | --- | --- |
|  |  | Plungės vandenvietė, 2020-09-28 | Alsėdžių I vandenvietė, 2020-09-14 | Lieplaukalės vandenvietė, 2020-09-28 | Kulių vandenvietė, 2020-09-21 | Karklėnų vandenvietė, 2020-09-21 | Stonaičių vandenvietė, 2020-09-21 | Grumblių II vandenvietė, 2020-09-21 | Stanelių vandenvietė, 2020-09-21 | Merkelių vandenvietė, 2020-09-21 | Platelių vandenvietė, 2020-09-14 | Beržoro vandenvietė, 2020-09-14 | Užpelkių vandenvietė, 2020-09-14 | **Dovainių vandenvietė, 2020-09-14 | Gintališkės I vandenvietė, 2020-09-14 |
| Natris*, mg/l | 200* | 11,0 | 23,1 | 20,1 | 22,4 | 8,34 | 19,1 | 5,82 | 25,0 | 28,0 | 8,81 | 15,8 | 7,35 | 10,9 | 17,1 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Arsenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | < 1 | 1 | < 1 | 3 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | 1 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Boras, mg/l | 1,0 | < 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,21 | < 0,06 | 0,17 | < 0,06 | 0,39 | 0,13 | < 0,06 | 0,08 | < 0,06 | 0,08 | < 0,06 |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| Bromatas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Chromas, µg/l | 50 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,008 | 0,007 | 0,011 | 0,007 | 0,011 | 0,009 | 0,017 | 0,015 | 0,042 | 0,008 | 0,009 | 0,022 | 0,018 | 0,015 |
| Cianidai, µg/l | 50 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Fluoridas, mg/l | 1,5 | 0,31 | 0,26 | 0,31 | 0,23 | 0,27 | 0,4 | 0,18 | 1,45 | 0,34 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 1,24 | 0,27 |
| Švinas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Nikelis, µg/l | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | < 1 | < 1 | 2 | 2 | < 1 | 2 | < 1 | 1 |
| Pesticidai |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Pesticidų suma, µg/l | 0,50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Selenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |

(**) – Grumblių I vandenvietė nebeeksploatuojama nu 2020 m. rugsėjo 1 d., Dovainių vandenvietė nebeeksploatuojama nuo 2020 m. rugsėjo 16 d.

| Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2017) | Vandenvietės pavadinimas, mėginio ėmimo data |
| --- | --- | --- |
|  |  | Gintališkės II vandenvietė, 2020-09-14 | Gilaičių vandenvietė, 2020-09-14 | Stalgėnų vandenvietė, 2020-09-28 | Milašaičių vandenvietė, 2020-09-28 | Aleksandravo vandenvietė, 2020-09-28 | Šateikių vandenvietė, 2020-09-28 | Kadaičių vandenvietė, 2020-09-28 | Alksnėnų vandenvietė, 2020-09-28 | Narvaišių vandenvietė, 2020-09-28 | Ž. Kalvarijos I vandenvietė, 2020-09-14 | Gegrėnų vandenvietė, 2020-09-14 | Žlibinų vandenvietė, 2020-09-21 | Kantaučių vandenvietė, 2020-09-21 | Keturakių vandenvietė, 2020-09-21 |
| Natris*, mg/l | 200* | 18,2 | 6,12 | 6,37 | 9,47 | 16,2 | 17,5 | 12,1 | 7,41 | 24,1 | 28,0 | 19,1 | 21,5 | 27,5 | 17,8 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Arsenas, µg/l | 10 | 1 | 2 | < 1 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Boras, mg/l | 1,0 | 0,08 | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | < 0,06 | 0,15 | 0,29 | 0,26 | 0,11 | 0,21 | 0,08 |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Bromatas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Chromas, µg/l | 50 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,024 | 0,030 | 0,005 | 0,016 | 0,007 | 0,008 | 0,018 | 0,006 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,035 |
| Cianidai, µg/l | 50 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Fluoridas, mg/l | 1,5 | 0,29 | 0,21 | 0,23 | 0,32 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,40 | 1,04 | 1,16 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
| Švinas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Nikelis, µg/l | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | < 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,35 | 1 | 2 |
| Pesticidai |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Pesticidų suma, µg/l | 0,50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Selenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |

* - geriamojo vandens indikatorinio rodiklio specifikuota vertė.

Tyrimai atlikti AB „Klaipėdos vanduo” Geriamojo vandens tyrimo laboratorijoje, Ryšininkų g. 11, Klaipėda.

| Mėginio ėmimo data | Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l | Rezultatų vertinimas | Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 40K, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Rezultatų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Plungės vandenvietė, II pakėlimo siurblių stotis

| 2020-07-15 | 1,5 ± 0,6 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,4 x 10-2 ± 4,7 x 10-3 | 1,4 x 10-2 ± 5,2 x 10-4 | 8,3 x 10-2 ± 1,3 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (0,1 Bq/l), išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l): indikacinė dozė yra mažesnė už 0,10 mSv/metai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

**Grumblių I vandenvietė (vandenvietė nebeeksploatuojama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.)

| 2020-07-15 | 1,6 ± 0,6 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,2 x 10-2 ± 4,9 x 10-3 | 1,5 x 10-2 ± 5,1 x 10-4 | 8,0 x 10-2 ± 1,2 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (0,1 Bq/l), išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l): indikacinė dozė yra mažesnė už 0,10 mSv/metai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gintališkės II vandenvietė

| 2020-07-15 | 1,8 ± 0,6 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,7 x 10-2 ± 5,2 x 10-3 | 4,3 x 10-2 ± 1,6 x 10-3 | 9,2 x 10-2 ± 1,3 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (0,1 Bq/l), išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l): indikacinė dozė yra mažesnė už 0,10 mSv/metai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mėginio ėmimo data | Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l | Rezultatų vertinimas | Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 40K, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Rezultatų vertinimas |

Dovainių vandenvietė (vandenvietė nebeeksploatuojama nuo 2020 m. rugsėjo 16 d.)

| 2020-07-15 | 0,9 ± 0,5 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,5 x 10-1 ± 1,2 x 10-2 | 1,5 x 10-1 ± 6,1 x 10-3 | 2,7 x 10-1 ± 1,5 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė viršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytą parametro vertę (0,1 Bq/l), išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Milašaičių vandenvietė po vandens gerinimo

| 2020-07-15 | 2,4 ± 0,6 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,3 x 10-2 ± 4,0 x 10-3 | 1,1 x 10-2 ± 3,8 x 10-4 | 5,5 x 10-2 ± 1,2 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (0,1 Bq/l), išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l): indikacinė dozė yra mažesnė už 0,10 mSv/metai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užpelkių vandenvietė

| 2020-09-01 | 4,5 ± 0,7 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 2,0 x 10-2 ± 5,8 x 10-3 | 3,6 x 10-2 ± 1,3 x 10-3 | 9,1 x 10-2 ± 1,2 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (0,1 Bq/l), išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l): indikacinė dozė yra mažesnė už 0,10 mSv/metai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tyrimai atlikti Radiacinės saugos centre, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.