**2021 m. II-ame ketvirtyje programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami A grupės rodikliams**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tyrimų protokolo Nr. | Mėginio ėmimo vieta | Adresas | Data | Žarninių lazdelių (*E coli*) skaičius 100 ml vandens | Koliforminių bakterijų skaičius 100 ml vandens | Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 1 ml vandens 22 °C t-oje | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Vandenilio jonų koncentracija, pH vienetai | Savitasis elektrinis laidis, µS/cm | Drumstumas,nefelometriniai drumstumo vienetai (NTU) | Spalva, mg/l Pt | Laisvo chloro likutis, mg/l |
| **HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė)** | | | | **0** | **0** | **Be nebūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **Priimtinas vartotojams ir be nbūdingų pokyčių** | **6,5 – 9,5** | **2500** | **4** | **30** | **0,3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Plungės vandenvietė** | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | Plungės vandenvietės II-o pakėlimo siurblių stotis | Medelyno g. 41 | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 513 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 139. | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 513 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 161. | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 511 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 84. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.89 | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,56 | 511 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 140. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas | Mendeno g. 4 | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 511 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 162. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas | J. Tumo-Vaižganto g.98 | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,42 | 515 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 85. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas | V. Mačernio g. 15 | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,63 | 510 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 141. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č | V. Mačernio g. 47 | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 510 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 163. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas | A. Vaišvilos g. 32 | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 513 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 86. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 2 | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,67 | 507 | < 1,0 | 3,4 | < 0,08 |
| 142. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas | A. Jucio g. 38 | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,62 | 514 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 164. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas | Laisvės g. 69 | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,40 | 518 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 87. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,59 | 518 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 143. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27A | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,58 | 515 | < 1,0 | 2,7 | < 0,08 |
| 144. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,60 | 518 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 88. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,57 | 512 | < 1,0 | 2,3 | < 0,08 |
| 145. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,61 | 508 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 89. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22B | 21-04-07 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,65 | 509 | < 1,0 | 3,0 | < 0,08 |
| 165. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25B | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,41 | 512 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 166. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,38 | 518 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 167. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 21-06-30 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,37 | 520 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |
| 146. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 21-05-26 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | Be nebūdingų pokyčių | Be nebūdingų pokyčių | 7,55 | 507 | < 1,0 | < 2,0 | < 0,08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | | **11** | | | **12** | | | **13** | | **14** |
| **Alsėdžių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Alsėdžių I v-tė, po vandens gerinimo | | | | Makščių g. 2B | | | 21-04-14 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,42 | | 535 | | | < 1,0 | | | 3,4 | | - |
| 92. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | Draugystės g. 6B | | | 21-04-14 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 1,9 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,54 | | 538 | | | < 1,0 | | | 2,7 | | - |
| **Babrungo seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | Lieplaukalės v-tė, po vandens gerinimo | | | | Lieplaukalės k. | | | 21-05-12 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,45 | | 505 | | | < 1,0 | | | 5,3 | | - |
| 126. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus č. | | | | Lieplaukalės k. | | | 21-05-12 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,40 | | 508 | | | < 1,0 | | | 4,9 | | - |
| **Kulių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | Kulių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Žemaičių g. 9 | | | 21-05-05 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,55 | | 704 | | | < 1,0 | | | 3,0 | | - |
| 119. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | Aušros g. 24 | | | 21-05-05 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,48 | | 700 | | | < 1,0 | | | 3,4 | | - |
| **Nausodžio seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | Karklėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | | Karklėnų k. | | | 21-05-05 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,49 | | 582 | | | < 1,0 | | | 2,3 | | - |
| 121. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Karklėnų k. | | | 21-05-05 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,52 | | 575 | | | < 1,0 | | | 2,7 | | - |
| 122. | Stonaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Stonaičių k. | | | 21-05-05 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | 9,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,50 | | 511 | | | < 1,0 | | | 2,3 | | - |
| 00801/1 M | 21-05-12 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 123. | Stonaičių soc. globos namai, vidaus čiaup. | | | | Stonaičių k. | | | 21-05-05 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,54 | | 508 | | | < 1,0 | | | < 2,0 | | - |
| **Paukštakių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | Grumblių II vandenvietė, gręžinys | | | | Grumblių k. | | | 21-05-19 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,25 | | 640 | | | < 1,0 | | | 3,8 | | - |
| 134. | Grumblių pradinio ugdymo skyr., v. č. | | | | Grumblių k. | | | 21-05-19 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,27 | | 643 | | | < 1,0 | | | 4,2 | | - |
| 135. | Stanelių v-tė, po vandens gerinimo | | | | Stanelių k. | | | 21-05-19 | | | < 1,0 | | | 2,0 | | | 8,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,69 | | 591 | | | < 1,0 | | | 3,0 | | - |
| 00914/1 M | 21-05-26 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 136. | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., v. č. | | | | Stanelių k. | | | 21-05-19 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,72 | | 584 | | | < 1,0 | | | 2,7 | | - |
| 00914/2 M | 21-05-26 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 137. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | | | | Merkelių k. | | | 21-05-19 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,56 | | 596 | | | 3,3 | | | 7,6 | | - |
| 00915/1 M | 21-05-26 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 138. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Merkelių k. | | | 21-05-19 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,50 | | 592 | | | 3,7 | | | 8,4 | | - |
| **Platelių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148. | Platelių vandenvietė, gręžinys | | | | Platelių mstl. | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | 3,1 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,50 | | 580 | | | 1,0 | | | < 2,0 | | - |
| 01127/1 M | 21-06-21 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 149. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | | | | Mokyklos g. 3 | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,45 | | 605 | | | < 1,0 | | | < 2,0 | | - |
| 150. | Beržoro v-tė, po vandens gerinimo | | | | Beržoro k. | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,40 | | 472 | | | < 1,0 | | | 3,4 | | - |
| 151. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Beržoro k. | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,35 | | 474 | | | < 1,0 | | | 3,8 | | - |
| 152. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | | | | Užpelkių k. | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,38 | | 530 | | | 3,3 | | | < 2,0 | | - |
| 153. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Užpelkių k. | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | 4,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,36 | | 535 | | | 2,3 | | | < 2,0 | | - |
| 01128/1 M | 21-06-21 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 154. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Dovainių k. | | | 21-06-16 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,35 | | 538 | | | 2,3 | | | < 2,0 | | - |
| 155. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | | | | Gintališkės k. | | | 21-06-21 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | 8,9 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,50 | | 526 | | | 6,3 | | | 4,9 | | - |
| 01199/1 M | 21-06-30 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 156. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | | | | Gintališkės k. | | | 21-06-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,65 | | 483 | | | 5,3 | | | 5,7 | | - |
| 157. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | | | Gintališkės k. | | | 21-06-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,8 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,55 | | 524 | | | 5,7 | | | 4,9 | | - |
| 158. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | | | | Gilaičių k. | | | 21-06-21 | | | < 1,0 | | | 16,4 | | | 3,3 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,60 | | 443 | | | 6,7 | | | 3,8 | | - |
| **1** | **2** | | | | **3** | | | **4** | | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | | **11** | | | **12** | | | **13** | | **14** |
| 01200/1 M | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | | | | Gilaičių k. | | | 21-06-30 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 159. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Gilaičių k. | | | 21-06-21 | | | < 1,0 | | | 32,4 | | | 4,8 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,55 | | 455 | | | 6,3 | | | 4,2 | | - |
| 01200/2 M | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | | Gilaičių k. | | | 21-06-30 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| **Stalgėnų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | Stalgėnų v-tė, po vandens gerinimo | | | Stalgėnų k. | | | 21-05-12 | | | < 1,0 | | | 2,0 | | | 6,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,48 | | 500 | | | 1,3 | | | 3,8 | | - |
| 00864/1 M | 21-05-19 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | - | | | - | | | - | | - |
| 128. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | | | Stalgėnų k. | | | 21-05-12 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,44 | | 418 | | | 1,0 | | | 3,4 | | - |
| 129. | Milašaičių v-tė, po vandens gerinimo | | | Milašaičių k. | | | 21-05-12 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,30 | | 520 | | | < 1,0 | | | 4,6 | | - |
| 130. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | | Milašaičių k. | | | 21-05-12 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | 7,29 | | 500 | | | < 1,0 | | | 4,9 | | - |
| **Šateikių seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | Aleksandravo va-tė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,28 | | 622 | | < 1,0 | | | 3,8 | | | - | |
| 99. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | 1,0 | | | 1,8 x 102 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,23 | | 626 | | 2,0 | | | 4,1 | | | - | |
| 00689/1M | 21-04-28 | | | - | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| 100. | Šateikių v-tė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,43 | | 517 | | < 1,0 | | | 3,4 | | | - | |
| 101. | Šateikių pagrindinė m-kla, vidaus čiaup. | Šateikių k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,41 | | 525 | | < 1,0 | | | 3,8 | | | - | |
| 102. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,1 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,57 | | 490 | | 1,7 | | | 2,7 | | | - | |
| 103. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 9,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,55 | | 488 | | 2,0 | | | 2,3 | | | - | |
| 104. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,67 | | 362 | | 2,3 | | | < 2,0 | | | - | |
| 105. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | | | | 21-04-21 | | | 2,0 | | | 3,1 | | | 2,2 x 102 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,71 | | 363 | | 2,0 | | | < 2,0 | | | - | |
| 00688/1M | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | | - | | - | | - | | | - | | | - | |
| 106. | Narvaišių v-tė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,63 | | 529 | | < 1,0 | | | 2,3 | | | - | |
| 107. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | | | | 21-04-21 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | | 7,62 | | 529 | | < 1,0 | | | < 2,0 | | | - | |
| **Žemaičių Kalvarijos seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | Žem. Kalvarijos I v-tė, po vandens gerinimo | | Sedos skg. 3 | | | 21-04-14 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,73 | | | 634 | | | < 1,0 | | | 3,8 | | | - |
| 94. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaup. | | Gluosnių al. 9 | | | 21-04-14 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,75 | | | 632 | | | < 1,0 | | | 6,8 | | | - |
| 95. | Gegrėnų v-tė, po vandens gerinimo | | Gegrėnų k. | | | 21-04-14 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,62 | | | 548 | | | < 1,0 | | | 3,4 | | | - |
| 96. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Gegrėnų k. | | | 21-04-14 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,60 | | | 547 | | | < 1,0 | | | 3,8 | | | - |
| **Žlibinų seniūnijos vandenvietės** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | Žlibinų v-tė, po vandens gerinimo | | Žlibinų k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,31 | | | 618 | | | < 1,0 | | | 4,2 | | | - |
| 110. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Žlibinų k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,32 | | | 622 | | | < 1,0 | | | 4,6 | | | - |
| 111. | Kantaučių v-tė, po vandens gerinimo | | Kantaučių k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | 2,0 | | | 3,0 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,28 | | | 665 | | | 1,0 | | | 5,3 | | | - |
| 00685/1M | 21-05-05 | | | - | | | < 1,0 | | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - |
| 112. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | | Kantaučių k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,5 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,22 | | | 664 | | | 1,3 | | | 4,9 | | | - |
| 113. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | | Keturakių k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,47 | | | 527 | | | 6,7 | | | 6,1 | | | - |
| 114. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Keturakių k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,43 | | | 529 | | | 7,3 | | | 6,5 | | | - |
| 115. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | | Purvaičių k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,39 | | | 623 | | | 16,7 | | | 13,7 | | | - |
| 116. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | | Purvaičių k. | | | 21-04-28 | | | < 1,0 | | | < 1,0 | | | 2,0 x 101 | | | Be nebūdingų pokyčių | | | | Be nebūdingų pokyčių | | | 7,38 | | | 621 | | | 17,6 | | | 14,4 | | | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.