UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje

2021 m. programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai,

priskiriami B grupės rodikliams

| Tyrimų protokolo Nr. |  | Mėginio paėmimo vieta | Adresas | Data | Indikatoriniai |  |  |  |  |  |  | Toksiniai (cheminiai) |  | Mikro- biniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Amonis, mg/l | Bendroji geležis, µg/l | Manganas, µg/l | Aliuminis, µg/l | Sulfatas, mg/l | Chloridas, mg/l | Permanganato indeksas, mg/lO2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Žarniniai entero-kokai, 100 ml |
| HN 24:2017 (ribinis mikroorganizmų skaičius, specifikuota rodiklio vertė) |  |  |  |  | 0,50 | 200 | 50 | 200 | 250 | 250 | 5,0 | 50 | 0,50 | 0 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Plungės vandenvietė ir Plungės miestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Plungės v-tės II-o pakėlimo siurblių stotis (po nugelež.) |  | Medelyno g. 41, Noriškių k. | 21-01-27 | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 51. |  |  |  | 21-02-24 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 65. |  |  |  | 21-03-17 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 83. |  |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 76 | < 10 | < 10 | 19 | 10,6 | 0,90 | 1,9 | < 0,004 | - |
| 139. |  |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 112 | < 10 | < 10 | 18 | 12,1 | 0,71 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 161. |  |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 111 | < 10 | < 10 | 17 | 11,7 | 0,97 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 22. | Plungės r. sav. ligoninė, vidaus čiaupas |  | J. Tumo-Vaižganto g. 89 | 21-01-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 84. |  |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 86 | < 10 | < 10 | 18 | 9,70 | 0,77 | 1,7 | < 0,004 | - |
| 52. | Plungės spec. ugdymo centras, vidaus čiaupas |  | Mendeno g. 4 | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 140. |  |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 96 | < 10 | < 10 | 18 | 9,97 | 0,76 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 66. | „Ryto” pagrindinė m-kla, vidaus čiaupas |  | J. Tumo-Vaižganto g. 98 | 21-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 162. |  |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 65 | < 10 | < 10 | 17 | 10,1 | 0,90 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 23. | Lopšelis-darželis „Pasaka”, vidaus čiaupas |  | V. Mačernio g. 15 | 21-01-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 85. |  |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 79 | < 10 | < 10 | 17 | 10,3 | 0,84 | 1,8 | < 0,004 | - |
| 53. | Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, vid. č |  | V. Mačernio g. 47 | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 141. |  |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 97 | < 10 | < 10 | 18 | 10,1 | 0,89 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 67. | A. Jucio progimnazija, vidaus čiaupas |  | A. Vaišvilos g. 32 | 21-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 163. |  |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 66 | < 10 | < 10 | 17 | 10,4 | 0,90 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 24. | Lopšelis-darželis „Saulutė”, vidaus čiaupas |  | A. Jucio g. 2 | 21-01-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 86. |  |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 84 | < 10 | < 10 | 19 | 9,43 | 0,84 | 1,7 | < 0,004 | - |
| 54. | Lopšelis-darželis „Rūtelė”, vidaus čiaupas |  | A. Jucio g. 38 | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 142. |  |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 92 | < 10 | < 10 | 17 | 10,4 | 0,76 | 1,7 | < 0,004 | - |
| 68. | Plungės meno m-kla, vidaus čiaupas |  | Laisvės g. 69 | 21-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 164. |  |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 58 | < 10 | < 10 | 17 | 10,8 | 0,83 | 1,6 | < 0,004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | UAB „Plungės duonos kepiniai”, įvadas | S. Nėries g. 79 | 21-01-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 87. |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 86 | < 10 | < 10 | 17 | 10,3 | 0,77 | 1,9 | < 0,004 | - |
| 55. | Lopšelis-darželis „Nykštukas”, vidaus čiaupas | Telšių g. 27a | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 143. |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 99 | < 10 | < 10 | 18 | 9,43 | 0,89 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 56. | „Babrungo” progimnazija, vidaus čiaupas | Dariaus ir Girėno g. 38E | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 144. |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 97 | < 10 | < 10 | 18 | 9,97 | 0,71 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 25. | Senamiesčio mokykla, vidaus čiaupas | Minijos g. 5 | 21-01-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 88. |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 80 | < 10 | < 10 | 19 | 9,70 | 0,77 | 1,7 | < 0,004 | - |
| 57. | Plungės parapijos senelių glob. namai, vid. č. | Birutės g. 4 | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 145. |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 95 | < 10 | < 10 | 17 | 9,83 | 0,76 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 27. | Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, vidaus čiaupas | Birutės g. 22b | 21-01-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 89. |  |  | 21-04-07 | < 0,02 | 87 | < 10 | < 10 | 18 | 10,1 | 0,90 | 1,8 | < 0,004 | - |
| 69. | „Saulės” gimnazija, vidaus čiaupas | Birutės g. 25b | 21-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 165. |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 63 | < 10 | < 10 | 16 | 10,6 | 0,71 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 70. | UAB „Plungės šaltis”, įvadas | Stoties g. 9 | 21-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 166. |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 59 | < 10 | < 10 | 17 | 10,4 | 0,77 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 71. | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, įvadas | Birutės g. 50 | 21-03-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 167. |  |  | 21-06-30 | < 0,02 | 56 | < 10 | < 10 | 17 | 10,1 | 0,71 | 1,6 | < 0,004 | - |
| 58. | Prūsalių m-kla – darželis, vidaus čiaupas | Kaštonų al. 7, Prūsalių k. | 21-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 146. |  |  | 21-05-26 | < 0,02 | 96 | < 10 | < 10 | 17 | 10,1 | 0,89 | 1,6 | < 0,004 | - |
| Alsėdžių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Alsėdžių I vandenvietė, po vandens gerinimo | Makščių g. 2B | 21-01-13 | 0,03 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 91. |  |  | 21-04-14 | 0,11 | 59 | 49 | < 10 | 1 | 2,83 | 1,3 | 1,7 | 0,008 | - |
| 8. | Alsėdžių gimnazija, vidaus čiaupas | Draugystės g. 6b | 21-01-13 | < 0,02 | 13 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 92. |  |  | 21-04-14 | 0,06 | 29 | 39 | < 10 | 1 | 2,70 | 1,3 | 1,8 | < 0,004 | - |
| Babrungo seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Lieplaukalės vandenvietė, po vandens gerinimo | Lieplaukalės k. | 21-02-17 | 0,07 | < 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 125. |  |  | 21-05-12 | 0,49 | 26 | 11 | < 10 | 1 | 3,64 | 1,2 | 4,7 | 0,027 | - |
| 45. | Didvyčių daugiafunkcinis centras, vidaus čiaupas | Didvyčių k. | 21-02-17 | < 0,02 | < 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 126. |  |  | 21-05-12 | 0,02 | 12 | 10 | < 10 | < 1 | 3,37 | 1,5 | 2,5 | < 0,004 | - |
| Kulių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Kulių vandenvietė, po vandens gerinimo | Žemaičių g. 9 | 21-02-10 | 3,9 | 271 | 23 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 118. |  |  | 21-05-05 | 3,2 | 298 | 21 | < 10 | 6 | 3,64 | 2,5 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 39. | Kulių gimnazija, vidaus čiaupas | Aušros g. 24 | 21-02-10 | 3,5 | 124 | 26 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 119. |  |  | 21-05-05 | 3,5 | 671 | 26 | < 10 | 4 | 4,72 | 2,6 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| Nausodžio seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Karklėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Karklėnų k. | 21-02-10 | 0,54 | 12 | 45 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 120. |  |  | 21-05-05 | 0,12 | 30 | < 10 | < 10 | 3 | 7,41 | 0,65 | 2,3 | < 0,004 | - |
| 41. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Karklėnų k. | 21-02-10 | < 0,02 | < 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 121. |  |  | 21-05-05 | < 0,02 | 76 | < 10 | < 10 | 6 | 5,39 | 0,44 | 1,7 | < 0,004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. | Stonaičių vandenvietė, po vandens gerinimo | Stonaičių k. | 21-02-10 | < 0,02 | 11 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 122. |  |  | 21-05-05 | 0,06 | 11 | < 10 | < 10 | 8 | 4,72 | 2,9 | 3,7 | 0,012 | - |
| 43. | Stonaičių socialinės globos namai, vidaus čiaupas | Stonaičių k. | 21-02-10 | < 0,02 | < 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 123. |  |  | 21-05-05 | < 0,02 | 12 | < 10 | < 10 | 4 | 4,72 | 0,95 | 3,6 | < 0,004 | - |
| Paukštakių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Grumblių II vandenvietė, po vandens gerinimo | Grumblių k. Grumblių k. | 21-03-03 | < 0,02 | < 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 133. |  |  | 21-05-19 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 10 | 25 | 8,76 | 1,2 | 9,6 | 0,078 | - |
| 60. | Grumblių pradinio ugdymo skyrius, vidaus čiaupas | Grumblių k. | 21-03-03 | < 0,02 | < 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 134. |  |  | 21-05-19 | < 0,02 | 10 | 20 | < 10 | 27 | 9,03 | 0,96 | 8,8 | < 0,004 | - |
| 63. | Merkelių vandenvietė, gręžinys | Merkelių k. | 21-03-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 137. |  |  | 21-05-19 | 2,8 | 2063 | 54 | 17 | 13 | 3,37 | 4,5 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 64. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Merkelių k. | 21-03-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 138. |  |  | 21-05-19 | 1,9 | 2106 | 64 | 18 | 14 | 2,96 | 3,9 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 61. | Stanelių vandenvietė, po vandens gerinimo | Stanelių k. | 21-03-03 | 0,22 | 53 | 13 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 135. |  |  | 21-05-19 | < 0,02 | 76 | < 10 | < 10 | 39 | 14,2 | 1,7 | 0,97 | < 0,004 | - |
| 62. | „Babrungoˮ progimnazijos Stanelių sk., vidaus čiaupas | Stanelių k. | 21-03-03 | 0,02 | 194 | 48 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 136. |  |  | 21-05-19 | < 0,02 | 363 | 32 | < 10 | 33 | 15,0 | 1,9 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| Platelių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | Platelių vandenvietė, gręžinys | Platelių mstl. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 148. |  |  | 21-06-16 | 0,05 | 199 | 49 | < 10 | 16 | 12,1 | 0,96 | 6,2 | 0,028 | - |
| 73. | Platelių gimnazija, vidaus čiaupas | Mokyklos g. 3 | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 149. |  |  | 21-06-16 | < 0,02 | 23 | < 10 | < 10 | 17 | 15,5 | 1,2 | 4,4 | < 0,004 | - |
| 74. | Beržoro vandenvietė, po vandens gerinimo | Beržoro k. | 21-03-24 | 0,03 | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 150. |  |  | 21-06-16 | 0,11 | 19 | < 10 | < 10 | 3 | 5,39 | 1,6 | 1,7 | < 0,004 | - |
| 75. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Beržoro k. | 21-03-24 | < 0,02 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 151. |  |  | 21-06-16 | 0,02 | 11 | < 10 | < 10 | 3 | 5,39 | 1,7 | 2,7 | < 0,004 | - |
| 76. | Užpelkių vandenvietė, gręžinys | Užpelkių k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 152. |  |  | 21-06-16 | 0,05 | 1107 | 69 | < 10 | 23 | 8,76 | 0,96 | 0,40 | < 0,004 | - |
| 153. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Užpelkių k. | 21-06-16 | < 0,02 | 983 | 34 | < 10 | 20 | 10,8 | 0,64 | 0,37 | < 0,004 | - |
| 77. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Dovainių k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 154. |  |  | 21-06-16 | < 0,02 | 1080 | 36 | < 10 | 20 | 10,8 | 0,71 | 0,37 | < 0,004 | - |
| 81. | Gilaičių vandenvietė, gręžinys | Gilaičių k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 158. |  |  | 21-06-21 | 0,20 | 1507 | 86 | 12 | 31 | 8,90 | 0,96 | 0,24 | < 0,004 | - |
| 82. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Gilaičių k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 159. |  |  | 21-06-21 | 0,13 | 821 | 85 | < 10 | 33 | 10,2 | 0,90 | 0,12 | < 0,004 | - |
| 78. | Gintališkės I vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 155. |  |  | 21-06-21 | 1,1 | 1593 | 65 | < 10 | 5 | 2,83 | 1,3 | 0,14 | < 0,004 | - |
| 79. | Gintališkės II vandenvietė, gręžinys | Gintališkės k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 156. |  |  | 21-06-21 | 0,98 | 1598 | 66 | < 10 | 7 | 4,18 | 0,96 | 0,10 | < 0,004 | - |
| 80. | Parduotuvė Nr. 26, vidaus čiaupas | Gintališkės k. | 21-03-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 157. |  |  | 21-06-21 | 1,2 | 2365 | 76 | 13 | 6 | 3,10 | 1,9 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stalgėnų seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Stalgėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Stalgėnų k. | 21-02-17 | 0,23 | 105 | 49 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 127. |  |  | 21-05-12 | < 0,02 | < 10 | 34 | < 10 | 9 | 7,41 | 0,90 | 1,1 | < 0,004 | - |
| 47. | Stalgėnų seniūnija, vidaus čiaupas | Stalgėnų k. | 21-02-17 | 0,14 | 183 | 60 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 128. |  |  | 21-05-12 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 10 | 9 | 7,27 | 0,96 | 0,63 | < 0,004 | - |
| 48. | Milašaičių vandenvietė, po vandens gerinimo | Milašaičių k. | 21-02-17 | 0,82 | 83 | 76 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 129. |  |  | 21-05-12 | 0,88 | 73 | 71 | < 10 | 2 | 4,98 | 2,5 | 0,52 | 0,017 | - |
| 49. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Milašaičių k. | 21-02-17 | 0,61 | 41 | 69 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 130. |  |  | 21-05-12 | 0,68 | 41 | 77 | < 10 | 2 | 5,39 | 1,4 | 0,55 | 0,007 | - |
| Šateikių seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Aleksandravo vandenvietė, po vandens gerinimo | Aleksandravo k. | 21-01-20 | 0,76 | 92 | 42 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 98. |  |  | 21-04-21 | 0,84 | 93 | 42 | < 10 | < 1 | 4,85 | 0,83 | 0,79 | 0,02 | - |
| 12. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Aleksandravo k. | 21-01-20 | < 0,02 | 28 | 13 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 99. |  |  | 21-04-21 | 0,03 | 44 | 12 | < 10 | 1 | 4,72 | 0,63 | 3,3 | < 0,004 | - |
| 13. | Šateikių vandenvietė, po vandens gerinimo | Šateikių k. | 21-01-20 | 0,27 | 18 | 27 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 100. |  |  | 21-04-21 | 0,26 | 11 | 23 | < 10 | 1 | 3,37 | 0,70 | 0,59 | 0,008 | - |
| 14. | Šateikių pagrindinė mokykla, vidaus čiaupas | Šateikių k. | 21-01-20 | < 0,02 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 101. |  |  | 21-04-21 | < 0,02 | < 10 | 16 | < 10 | 2 | 3,10 | 0,63 | 1,3 | < 0,004 | - |
| 15. | Kadaičių vandenvietė, gręžinys | Kadaičių k. | 21-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 102. |  |  | 21-04-21 | 0,50 | 1007 | 42 | < 10 | 6 | 3,37 | 0,19 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 16. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Kadaičių k. | 21-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 103. |  |  | 21-04-21 | 0,44 | 734 | 42 | < 10 | 7 | 3,37 | 0,95 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 17. | Alksnėnų vandenvietė, gręžinys | Alksnėnų k. | 21-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 104. |  |  | 21-04-21 | 0,17 | 367 | 85 | < 10 | 16 | 5,05 | 0,32 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 18. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Alksnėnų k. | 21-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 105. |  |  | 21-04-21 | 0,15 | 183 | 83 | < 10 | 15 | 4,72 | 0,38 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 19. | Narvaišių vandenvietė, po vandens gerinimo | Narvaišių k. | 21-01-20 | < 0,02 | 15 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 106. |  |  | 21-04-21 | < 0,02 | 31 | < 10 | < 10 | 2 | 3,37 | 0,79 | 1,7 | 0,010 | - |
| 20. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Narvaišių k. | 21-01-20 | < 0,02 | 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 107 |  |  | 21-04-21 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 10 | 3 | 3,50 | 0,63 | 1,2 | < 0,004 | - |
| Žemaičių Kalvarijos seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Žemaičių Kalvarijos I vandenvietė, po vandens gerin. | Sedos skg. 3 | 21-01-13 | 1,5 | 87 | 15 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 93. |  |  | 21-04-14 | 1,7 | 43 | 15 | < 10 | < 1 | 2,15 | 2,7 | 1,6 | 0,017 | - |
| 4. | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, vidaus čiaupas | Gluosnių al. 1 | 21-01-13 | 1,3 | 56 | 16 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 94. |  |  | 21-04-14 | 0,74 | 19 | 13 | < 10 | 2 | 2,83 | 2,8 | 2,4 | 0,037 | - |
| 5. | Gegrėnų vandenvietė, po vandens gerinimo | Gegrėnų k. | 21-01-13 | < 0,02 | 14 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 95. |  |  | 21-04-14 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 10 | 7 | 2,15 | 0,44 | 2,0 | < 0,004 | - |
| 6. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Gegrėnų k, | 21-01-13 | < 0,02 | 14 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 96. |  |  | 21-04-14 | < 0,02 | 15 | < 10 | < 10 | 8 | 2,29 | 0,51 | 1,3 | < 0,004 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žlibinų seniūnija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Žlibinų vandenvietė, po vandens gerinimo | Žlibinų k. | 21-02-03 | < 0,02 | 10 | < 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 109. |  |  | 21-04-28 | < 0,02 | 15 | < 10 | < 10 | < 1 | 3,64 | 0,83 | 3,6 | < 0,004 | - |
| 31. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Žlibinų k. | 21-02-03 | < 0,02 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 110. |  |  | 21-04-28 | < 0,02 | < 10 | < 10 | < 10 | 1 | 4,04 | 0,95 | 2,9 | < 0,004 | - |
| 32. | Kantaučių vandenvietė, po vandens gerinimo | Kantaučių k. | 21-02-03 | 1,5 | 55 | 17 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 111. |  |  | 21-04-28 | 1,8 | 200 | 21 | < 10 | 3 | 2,56 | 2,22 | 0,18 | < 0,004 | - |
| 33. | Parduotuvė, vidaus čiaupas | Kantaučių k. | 21-02-03 | 1,5 | 19 | 11 | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 112. |  |  | 21-04-28 | 1,5 | 832 | 27 | < 10 | 1 | 2,69 | 2,86 | 0,11 | < 0,004 | - |
| 34. | Keturakių vandenvietė, gręžinys | Keturakių k. | 21-02-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 113. |  |  | 21-04-28 | 0,86 | 2128 | 80 | 17 | 7 | 2,69 | 1,27 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 35. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Keturakių k. | 21-02-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 114. |  |  | 21-04-28 | 0,76 | 2095 | 81 | 17 | 12 | 2,83 | 1,90 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 36. | Purvaičių vandenvietė, gręžinys | Purvaičių k. | 21-02-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 115. |  |  | 21-04-28 | 2,5 | 2327 | 54 | 18 | 10 | 3,37 | 2,86 | < 0,09 | < 0,004 | - |
| 37. | Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas | Purvaičių k. | 21-02-03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | < 1,0 |
| 116. |  |  | 21-04-28 | 2,4 | 3985 | 64 | 30 | 16 | 3,50 | 2,92 | < 0,09 | < 0,004 | - |

Paaiškinimas. (-) – rodiklis netirtas.

Pastaba. Mikrobiologiniai tyrimai atlikti NMVRVI Telšių teritoriniame skyriuje.

Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje. Leidimas 2014-09-29 Nr. LPL – 5.

| Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2017) | Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plungės vandenvietės II pakėlimo siurblių stotis, 2021-09-15 | UAB „Vičiūnai ir partneriai”, Birutės g. 50, 2021-09-15 | Alsėdžių gimnazija, 2021-09-28 | Didvyčių daugiafunkcinis centras, 2021-09-15 | Kulių gimnazija, 2021-09-21 | Parduotuvė, Pušyno g. 3, Karklėnų k. 2021-09-21 | Stonaičių socialinės globos namai, 2021-09-21 | Grumblių pradinio ugdymo skyrius, 2021-09-21 | Parduotuvė, Švyturio g. 5, Stanelių k., 2021-09-21 | Gyvenamasis namas, Liepų g. 10, Merkelių k., 2021-09-21 | Liepijų mokyklos Platelių skyrius, 2021-09-28 | Gyvenamasis namas, Beržoro k., 2021-09-28 | Gyvenamasis namas, Dovainių k., 2021-09-28 | Parduotuvė, Gintališkės k., 2021-09-28 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Arsenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 | < 1 | 2 | < 1 | 1 | < 1 | 1 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Boras, mg/l | 1,0 | < 0,06 | < 0,06 | 0,06 | < 0,06 | 0,20 | < 0,06 | 0,19 | < 0,06 | 0,41 | 0,12 | < 0,06 | 0,08 | < 0,06 | 0,11 |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Bromatas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Chromas, µg/l | 50 | 0,8 | 0,6 | < 0,5 | 0,7 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,016 | 0,012 | 0,009 | 0,015 | 0,008 | 0,014 | 0,007 | 0,009 | 0,017 | 0,036 | 0,009 | 0,007 | 0,015 | 0,016 |
| Cianidai, µg/l | 50 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Fluoridas, mg/l | 1,5 | 0,39 | 0,37 | 0,29 | 0,34 | 0,23 | 0,26 | 0,46 | 0,17 | 1,44 | 0,31 | 0,15 | 0,24 | 0,23 | 0,25 |
| Švinas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Nikelis, µg/l | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | < 1 | < 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pesticidai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Pesticidų suma, µg/l | 0,50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Selenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Natris*, mg/l | 200* | 12,2 | 12,1 | 22,8 | 19,2 | 18,7 | 7,95 | 19,4 | 5,04 | 26,7 | 28,0 | 11,2 | 15,2 | 7,22 | 16,7 |
| Bendras kietumas, mmol/l |  | 2,48 | 2,50 | 2,40 | 2,38 | 3,48 | 2,95 | 2,29 | 3,34 | 2,45 | 2,57 | 2,89 | 2,21 | 2,76 | 2,48 |
| Rodiklio pavadinimas, mato vienetas | Ribinė rodiklio vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2017) | Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gyvenamasis namas, Gilaičių k. 2021-09-28 | Stalgėnų seniūnija, Žalioji g. 5, Stalgėnų k., 2021-09-15 | Gyvenamasis namas, Plechavičiaus g. 14, Milašaičių k., 2021-09-15 | Parduotuvė, Vingio g. 10, Aleksandravo k., 2021-09-15 | Liepijų mokyklos Šateikių skyrius, 2021-09-15 | Gyvenamasis namas, Blendžiavos g. 12, Kadaičių k., 2021-09-15 | Gyvenamasis namas, Pakalnės g. 6, Alksnėnų k., 2021-09-15 | Parduotuvė, Minijos g. 6, Narvaišių k., 2021-09-15 | Žemaičių Kalvarijos gimnazija, 2021-09-28 | Parduotuvė, Gegrėnų k., 2021-09-28 | Parduotuvė, Žarėnų g. 52, Žlibinų k., 2021-09-21 | Parduotuvė, Plungės g. 14, Kantaučių k., 2021-09-21 | Gyvenamasis namas, Minijos g. 20, Keturakių k., 2021-09-21 | Gyvenamasis namas, Malūno g. 48, Purvaičių k., 2021-09-21 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Arsenas, µg/l | 10 | 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Boras, mg/l | 1,0 | < 0,06 | < 0,06 | < 0,06 | 0,10 | 0,10 | < 0,06 | < 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,25 | 0,08 | 0,21 | 0,08 | 0,11 |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Bromatas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Chromas, µg/l | 50 | < 0,5 | < 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | < 0,5 | 0,8 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,025 | 0,013 | 0,009 | 0,014 | 0,007 | 0,012 | 0,013 | 0,008 | 0,011 | 0,017 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,016 |
| Cianidai, µg/l | 50 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Fluoridas, mg/l | 1,5 | 0,19 | 0,24 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,32 | 0,25 | 0,44 | 1,12 | 1,20 | 0,37 | 0,29 | 0,28 | 0,31 |
| Švinas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Nikelis, µg/l | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pesticidai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 | < 0,010 |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Pesticidų suma, µg/l | 0,50 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Selenas, µg/l | 10 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,10 |
| Natris*, mg/l | 200* | 6,16 | 6,48 | 9,72 | 16,1 | 17,9 | 11,9 | 7,44 | 24,4 | 32,3 | 19,1 | 20,4 | 27,7 | 16,8 | 20,3 |
| Bendras kietumas, mmol/l |  | 2,21 | 2,13 | 2,52 | 3,67 | 2,40 | 2,42 | 1,74 | 2,29 | 2,34 | 2,36 | 3,07 | 2,95 | 2,51 | 2,90 |

Paaiškinimas. * - geriamojo vandens indikatorinio rodiklio specifikuota vertė. Tyrimai atlikti AB „Klaipėdos vanduo” Geriamojo vandens tyrimo laboratorijoje, Ryšininkų g. 11, Klaipėda.

| Mėginio ėmimo data | Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l | Rezultatų vertinimas | Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 40K, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be 3H, 222Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l | Rezultatų vertinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Alksnėnų vandenvietė

| 2021-06-30 | 2,5 ± 0,6 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,2 x 10-2 ± 5,6 x 10-3 | 3,5 x 10-2 ± 1,3 x 10-3 | 7,4 x 10-2 ± 1,2 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (0,1 Bq/l); išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l); indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metai. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gegrėnų vandenvietė

| 2021-06-30 | < 0,7 | Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos tričio parametro vertės (100 Bq/l) | 1,3 x 10-1 ± 1,1 x 10-2 | 1,9 x 10-1 ± 7,7 x 10-3 | 5,6 x 10-1 ± 1,8 x 10-2 | Išmatuota visuminio alfa aktyvumo koncentracijos vertė viršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytą parametro vertę (0,1 Bq/l); išmatuota visuminio beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos parametro vertės (1Bq/l). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tyrimai atlikti Radiacinės saugos centre, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.