UAB „PLUNGĖS VANDENYS”, įmonės kodas 169845485

Atitekančios nuotekos, 2021 metai

| Nuotekų valymo įrenginiai | Išvalyto vandens kiekis, m3/metus | Kontroliuojamas teršalas |
| --- | --- | --- |
|  |  | BDS7 | Skendinčios medžiagos | Riebalai | Azotas (bendras) | Fosforas (bendras) |
|  |  | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg |
| Plungės NVĮ | 2391998 | 451,533 | 1080065,577 | 237,937 | 569145,740 | 106,522 | 254799,315 | 52,485 | 125544,246 | 6,470 | 15475,485 |
| Platelių NVĮ | 28530 | 372,311 | 10622,039 | 186,777 | 5328,742 | - | - | 67,396 | 1922,794 | 7,444 | 212,838 |
| Aleksandravo NVĮ | 8418 | 271,256 | 2283,433 | 173,522 | 1460,710 | - | - | 75,265 | 633,579 | 9,175 | 77,236 |
| Milašaičių NVĮ | 6980 | 339,190 | 2367,547 | 155,897 | 1088,160 | - | - | 111,358 | 777,281 | 13,900 | 97,021 |
| Karklėnų NVĮ | 8220 | 250,348 | 2057,863 | 99,224 | 815,624 | - | - | 40,663 | 334,251 | 4,564 | 37,513 |
| Kantaučių NVĮ | 16389 | 199,164 | 3264,104 | 94,924 | 1555,717 | - | - | 28,700 | 470,366 | 2,483 | 40,696 |
| Šateikių NVĮ | 24274 | 277,885 | 6745,379 | 133,560 | 3242,046 | - | - | 64,071 | 1555,271 | 7,800 | 189,349 |
| Narvaišių NVĮ | 5711 | 202,266 | 1155,143 | 90,327 | 515,860 | - | - | 17,681 | 100,975 | 1,615 | 9,226 |
| Stanelių NVĮ | 2887 | 247,706 | 715,127 | 108,955 | 314,553 | - | - | 74,562 | 215,261 | 18,006 | 51,985 |
| Stalgėnų NVĮ | 2548 | 235,850 | 600,945 | 119,431 | 304,310 | - | - | 61,392 | 156,428 | 5,819 | 14,827 |
| Žlibinų NVĮ | 2494 | 286,019 | 713,332 | 90,498 | 225,703 | - | - | 21,905 | 54,631 | 2,360 | 5,885 |
| Kulių NVĮ | 31926 | 225,055 | 7185,105 | 118,190 | 3773,342 | - | - | 53,140 | 1696,540 | 6,848 | 218,616 |
| Žemaičių Kalvarijos NVĮ | 24767 | 284,401 | 7043,761 | 150,726 | 3733,020 | - | - | 57,138 | 1415,141 | 7,992 | 197,941 |
| Alsėdžių NVĮ | 24085 | 286,666 | 6904,357 | 154,008 | 3709,280 | - | - | 72,337 | 1742,238 | 10,558 | 254,296 |
| Stonaičių NVĮ | 41640 | 243,166 | 10125,434 | 105,296 | 4384,524 | - | - | 40,565 | 1689,125 | 5,634 | 234,586 |
| Gegrėnų NVĮ | 710 | 197,500 | 140,225 | 79,500 | 56,445 | - | - | 25,250 | 17,928 | 2,475 | 1,757 |
| Bendras: | 2621577 | 435,612 | 1141989,371 | 228,738 | 599653,776 | 106,522 | 254799,315 | 52,764 | 138326,055 | 6,530 | 17119,257 |

Išleidžiamos nuotekos, 2021 metai

| Nuotekų valymo įrenginiai | Išvalyto vandens kiekis, m3/metus | Kontroliuojamas teršalas |
| --- | --- | --- |
|  |  | BDS7 | Skendinčios medžiagos | Riebalai | Azotas (bendras) | Fosforas (bendras) |
|  |  | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg | Vidurkis, mg/l | Teršalo kiekis, kg |
| Plungės NVĮ | 2391998 | 3,299 | 7891,035 | 6,542 | 15647,599 | 13,061 | 31242,314 | 5,211 | 12465,670 | 0,334 | 799,454 |
| Platelių NVĮ | 28530 | 3,222 | 91,925 | 7,491 | 213,717 | - | - | 34,068 | 971,964 | 3,976 | 113,447 |
| Aleksandravo NVĮ | 8418 | 8,793 | 74,019 | 10,864 | 91,451 | - | - | 28,854 | 242,889 | 3,013 | 25,362 |
| Milašaičių NVĮ | 6980 | 15,330 | 107,004 | 16,177 | 112,918 | - | - | 64,810 | 452,374 | 7,823 | 54,606 |
| Karklėnų NVĮ | 8220 | 8,206 | 67,453 | 12,778 | 105,031 | - | - | 14,579 | 119,837 | 1,867 | 15,347 |
| Kantaučių NVĮ | 16389 | 8,642 | 141,630 | 13,099 | 214,677 | - | - | 12,873 | 210,982 | 1,354 | 22,189 |
| Šateikių NVĮ | 24274 | 3,554 | 86,268 | 8,381 | 203,433 | - | - | 15,264 | 370,510 | 3,083 | 74,837 |
| Narvaišių NVĮ | 5711 | 8,477 | 48,412 | 12,405 | 70,843 | - | - | 14,726 | 84,100 | 1,408 | 8,040 |
| Stanelių NVĮ | 2887 | 10,594 | 30,585 | 12,728 | 36,744 | - | - | 42,066 | 121,444 | 12,720 | 36,722 |
| Stalgėnų NVĮ | 2548 | 12,914 | 32,905 | 14,592 | 37,181 | - | - | 24,574 | 62,615 | 2,722 | 6,936 |
| Žlibinų NVĮ | 2494 | 7,966 | 19,868 | 10,368 | 25,858 | - | - | 20,296 | 50,617 | 2,728 | 6,804 |
| Kulių NVĮ | 31926 | 4,104 | 131,034 | 8,498 | 271,308 | - | - | 12,830 | 409,606 | 1,491 | 47,586 |
| Žemaičių Kalvarijos NVĮ | 24767 | 3,353 | 83,039 | 9,001 | 222,938 | - | - | 19,360 | 479,489 | 4,075 | 100,928 |
| Alsėdžių NVĮ | 24085 | 4,155 | 100,075 | 8,645 | 208,204 | - | - | 24,087 | 580,140 | 5,217 | 125,661 |
| Stonaičių NVĮ | 41640 | 6,176 | 257,175 | 9,657 | 402,127 | - | - | 13,711 | 570,920 | 2,232 | 92,938 |
| Gegrėnų NVĮ | 710 | 12,175 | 8,644 | 14,000 | 9,940 | - | - | 16,700 | 11,857 | 1,870 | 1,328 |
| Bendras: | 2621577 | 3,498 | 9171,071 | 6,818 | 17873,969 | 13,061 | 31242,314 | 6,563 | 17205,014 | 0,584 | 1532,185 |

2022-01-24